## 月度计划填报表
大连洁净能源集团 生产日报系统 —— 月度生产计划全量指标需求表（26-27供暖期）
填报指引：已自动为您保留并迁移此前已填写的全部数据；新增补齐了各单位在日报底层中的全量适用指标。暂无计划的指标可留空或填0。
单位/口径 | 指标名称 | 计量单位 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04
集团全口径 | 供热量 | GJ | 1725699.24 | 3211515.9 | 3857051.4 | 2875738.97 | 1891344.7 | 78996.8
集团全口径 | 标煤耗量 | 吨 | 76036.16 | 141593.12 | 167325.12 | 121721.4 | 81695.88 | 3382.57
集团全口径 | 原煤耗量 | 吨 | 109550.21 | 206048.18 | 242636.75 | 176842.58 | 117842.52 | 4814.8
集团全口径 | 耗水量 | 吨 | 567143.32 | 585181.22 | 613739.47 | 528367.13 | 498711.03 | 112751
集团全口径 | 外购电量 | 万kWh | 978.06 | 1257.73 | 1409.22 | 1311.05 | 1068.97 | 273.02
集团全口径 | 供暖热单耗 | GJ/万m² | 325.1 | 634.43 | 794.65 | 636.92 | 408.66 | 45.63
集团全口径 | 供暖水单耗 | 吨/万m² | 82.04 | 71.28 | 73.44 | 71.48 | 74.98 | 16.13
集团全口径 | 供暖电单耗 | kWh/万m² | 2394.67 | 2932.19 | 3188.03 | 3099.43 | 2589.1 | 543.38
主城区 | 供热量 | GJ | 1124642.6 | 2118174.83 | 2599681.26 | 1995754.78 | 1303770.47 | 57626
主城区 | 标煤耗量 | 吨 | 53056.02 | 98873.29 | 117155.96 | 88323 | 60223.29 | 2632.57
主城区 | 原煤耗量 | 吨 | 76488.91 | 142935.48 | 170516.55 | 128666.46 | 87043.35 | 3754.8
主城区 | 耗水量 | 吨
主城区 | 外购电量 | 万kWh
主城区 | 供暖热单耗 | GJ/万m²
主城区 | 供暖水单耗 | 吨/万m²
主城区 | 供暖电单耗 | kWh/万m²
北海热电厂 | 发电量 | 万kWh | 3301.9 | 6036.91 | 6150.08 | 4696.76 | 3880.57 | 145.59
北海热电厂 | 供热量 | GJ | 655335.6 | 1285180.28 | 1668027.06 | 1283697.68 | 794136.47 | 24265
北海热电厂 | 售电量 | 万kWh | 2228.78 | 3984.36 | 3751.55 | 2911.99 | 2444.76 | 97.55
北海热电厂 | 标煤耗量 | 吨 | 29908.02 | 58067.29 | 72487.96 | 55713 | 36120.29 | 1141.57
北海热电厂 | 原煤耗量 | 吨 | 44081.91 | 85806.48 | 107981.55 | 83012.46 | 53298.35 | 1667.4
北海热电厂 | 耗天然气量 | m³
北海热电厂 | 耗水量 | 吨 | 103202.3713 | 108708.9724 | 113979.2676 | 79775.6338 | 64718.8333 | 17678
北海热电厂 | 其中：电厂耗水量 | 吨 | 103202.3713 | 108708.9724 | 113979.2676 | 79775.6338 | 64718.8333 | 17678
北海热电厂 | 外购电量 | 万kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.98
北海热电厂 | 其中：电厂外购电量 | 万kWh
北海热电厂 | 耗酸量 | 吨
北海热电厂 | 耗碱量 | 吨
北海热电厂 | 耗油量 | 吨
北海热电厂 | 耗氨水量 | 吨
北海热电厂 | 耗石灰石粉量 | 吨
香海热电厂 | 发电量 | 万kWh | 3150 | 5800 | 5614 | 3663 | 3080 | 140
香海热电厂 | 供热量 | GJ | 469142 | 831023 | 924813 | 708389 | 509354 | 33281
香海热电厂 | 售电量 | 万kWh | 2210 | 4355 | 3937 | 2450 | 2095 | 70
香海热电厂 | 标煤耗量 | 吨 | 23148 | 40806 | 44668 | 32610 | 24103 | 1491
香海热电厂 | 原煤耗量 | 吨 | 32407 | 57129 | 62535 | 45654 | 33745 | 2087.4
香海热电厂 | 耗水量 | 吨 | 103000 | 139000 | 165000 | 123000 | 110500 | 20800
香海热电厂 | 其中：电厂耗水量 | 吨 | 103000 | 139000 | 165000 | 123000 | 110500 | 20800
香海热电厂 | 外购电量 | 万kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
香海热电厂 | 其中：电厂外购电量 | 万kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
香海热电厂 | 耗酸量 | 吨
香海热电厂 | 耗碱量 | 吨
香海热电厂 | 耗油量 | 吨
香海热电厂 | 耗氨水量 | 吨
香海热电厂 | 耗石灰石粉量 | 吨
供热公司 | 供热量 | GJ | 597299.65 | 1247231.15 | 1674455.89 | 1469212.55 | 918053.46 | 148646.27
供热公司 | 网口供热量 | GJ | 1124642.6 | 2118174.83 | 2599681.26 | 1995754.78 | 1303770.47 | 57626
供热公司 | 高温水销售量 | GJ | 141069 | 333733 | 467452 | 392378 | 255306 | 38606
供热公司 | 售汽量 | 吨 | 7229.2034 | 121351.1679 | 191616.1969 | 189843.9048 | 95469.7716 | 0
供热公司 | 站内耗热量 | GJ | 597299.65 | 1247231.15 | 1674455.89 | 1469212.55 | 918053.46 | 148646.27
供热公司 | 耗水量 | 吨 | 175000 | 152000 | 161000 | 160000 | 160000 | 46280
供热公司 | 其中：电厂一次网补水量 | 吨 | 70000 | 70000 | 80000 | 70000 | 80000 | 10000
供热公司 | 其中：换热站补水量 | 吨 | 105005 | 82005 | 81005 | 90005 | 80005 | 36285
供热公司 | 外购电量 | 万kWh | 448.21 | 573.62 | 643.29 | 661.17 | 534.14 | 185.79
供热公司 | 其中：换热站外购电量 | 万kWh | 448.21 | 573.62 | 643.29 | 661.17 | 534.14 | 185.79
供热公司 | 供暖热单耗 | GJ/万m² | 257.2 | 537.06 | 721.02 | 632.65 | 395.32 | 64.01
供热公司 | 供暖水单耗 | 吨/万m² | 45.21 | 35.31 | 34.88 | 38.75 | 34.45 | 15.62
供热公司 | 供暖电单耗 | kWh/万m² | 1930 | 2470 | 2770 | 2847 | 2300 | 800
金州热电 | 发电量 | 万kWh
金州热电 | 供热量 | GJ | 267500 | 489000 | 568100 | 382500 | 285900 | 9600
金州热电 | 售电量 | 万kWh
金州热电 | 高温水销售量 | GJ
金州热电 | 标煤耗量 | 吨 | 13430 | 24410 | 28010 | 18930 | 13020 | 390
金州热电 | 原煤耗量 | 吨 | 19290 | 34930 | 39290 | 26450 | 18000 | 540
金州热电 | 耗水量 | 吨
金州热电 | 其中：电厂耗水量 | 吨
金州热电 | 其中：热网补水量 | 吨
金州热电 | 外购电量 | 万kWh
金州热电 | 其中：电厂外购电量 | 万kWh
金州热电 | 其中：换热站外购电量 | 万kWh
金州热电 | 耗酸量 | 吨
金州热电 | 耗碱量 | 吨
金州热电 | 耗油量 | 吨
金州热电 | 耗氨水量 | 吨
金州热电 | 耗石灰石粉量 | 吨
北方热电 | 发电量 | 万kWh
北方热电 | 供热量 | GJ | 139000 | 257000 | 292000 | 212000 | 148000 | 9000
北方热电 | 售电量 | 万kWh
北方热电 | 高温水销售量 | GJ
北方热电 | 标煤耗量 | 吨 | 5990 | 11750 | 14761.75 | 9220 | 6230 | 360
北方热电 | 原煤耗量 | 吨 | 8400 | 17500 | 20550 | 13000 | 8860 | 520
北方热电 | 耗水量 | 吨
北方热电 | 其中：电厂耗水量 | 吨
北方热电 | 其中：热网补水量 | 吨
北方热电 | 外购电量 | 万kWh
北方热电 | 其中：电厂外购电量 | 万kWh
北方热电 | 其中：换热站外购电量 | 万kWh
北方热电 | 耗酸量 | 吨
北方热电 | 耗碱量 | 吨
北方热电 | 耗油量 | 吨
北方热电 | 耗氨水量 | 吨
北方热电 | 耗石灰石量 | 吨
北方热电 | 耗石灰石粉量 | 吨
金普热电 | 供热量 | GJ | 73016.91 | 134553.51 | 151762.56 | 107674.02 | 45597.81 | 0
金普热电 | 高温水销售量 | GJ
金普热电 | 标煤耗量 | 吨 | 3560.13 | 6559.83 | 7397.4 | 5248.4 | 2222.59 | 0
金普热电 | 原煤耗量 | 吨 | 5371.3 | 10682.69 | 12280.2 | 8726.12 | 3939.17 | 0
金普热电 | 耗水量 | 吨
金普热电 | 其中：热网补水量 | 吨
金普热电 | 外购电量 | 万kWh
金普热电 | 其中：换热站外购电量 | 万kWh
金普热电 | 耗氧化镁量 | 吨
金普热电 | 耗脱硝剂量 | 吨
庄河环海 | 供热量 | GJ | 117734.73 | 205093.56 | 235721.58 | 170731.16 | 102859.42 | 2566.8
庄河环海 | 外购热量 | GJ | 117734.73 | 205093.56 | 235721.58 | 170731.16 | 102859.42 | 2566.8
庄河环海 | 标煤耗量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庄河环海 | 原煤耗量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
庄河环海 | 耗水量 | 吨 | 33000 | 30690 | 29450 | 27720 | 29450 | 3460
庄河环海 | 其中：热网补水量 | 吨 | 33000 | 30690 | 29450 | 27720 | 29450 | 3460
庄河环海 | 外购电量 | 万kWh | 63.56 | 78.93 | 84.8 | 76.89 | 69.83 | 5.03
庄河环海 | 其中：换热站外购电量 | 万kWh | 63.56 | 78.93 | 84.8 | 76.89 | 69.83 | 5.03
研究院 | 供热量 | GJ | 3805 | 7694 | 9786 | 7079 | 5217 | 204
研究院 | 耗水量 | 吨 | 630 | 460 | 400 | 340 | 360 | 30
研究院 | 其中：热网补水量 | 吨 | 630 | 460 | 400 | 340 | 360 | 30
研究院 | 外购电量 | 万kWh | 87 | 173 | 231 | 165 | 114 | 2
研究院 | 其中：换热站外购电量 | 万kWh | 87 | 173 | 231 | 165 | 114 | 2

## 填报指引与字典对照
【填报说明与解析规则】
1. 数据用途 | 本表数据将导入生产日报系统的 paln_and_real_month_data 表（type='plan'），用于 HDD20 度日动态分解及看板月度进度动态对比。
2. 格式规范 | 计划数值请填纯数字（支持小数），无须带千分位或单位字符；某口径无计划的月份留空或填 0 即可。
3. 月份扩展 | 表头支持自由新增月份（例如未来 2027-11 等），表头命名满足 YYYY-MM（如 2026-11 或 2026年11月）解析器均可自动识别。
4. 指标与口径 | 可以直接添加新的行。单位名称与指标名称请优先参照下方标准字典，如果使用已有别名，解析器也会自动做兼容匹配。
【标准单位口径字典对照】
建议填写中文名 | 标准英文Key | 系统匹配规则 | 业务范围说明
集团全口径 | Group | 完全匹配 / 集团汇总 | 洁净能源集团全口径综合计划
主城区 | ZhuChengQu | 完全匹配 / 主城大网 | 主城区管网供热及热源汇总
北海热电厂 | BeiHai | 自动映射 BeiHai_co_generation 等 | 北海热电联产、水炉与燃气炉
香海热电厂 | XiangHai | 自动映射 XiangHai_co_generation | 香海热电联产厂
供热公司 | GongRe | 自动映射 GongRe_boiler 等 | 供热分公司（各中心及管网）
金州热电 | JinZhou | 自动映射 JinZhou_co_generation | 金州热电分厂
北方热电 | BeiFang | 自动映射 BeiFang_co_generation | 北方热电分厂
金普热电 | JinPu | 自动映射 JinPu_co_generation | 金普热电分厂
庄河环海 | ZhuangHe | 自动映射 ZhuangHe_Sheet | 庄河全外购热供热
研究院 | YanJiuYuan | 自动映射 YanJiuYuan_Sheet | 研发及燃气供热口径