## 全口径
指标 类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产品 销量 | 售电量 | 万千瓦时 | 0 | 12130 | 10723.8669 | 10507.6944 | 10507.6944 | - | -1622.3056 | -13.37% | -216.1725 | -2.016%
| 售汽量 | 吨 | 0 | 51000 | 48270 | 55460 | 55460 | - | 4460 | 8.745% | 7190 | 14.9%
| 高温水销售量 | 吉焦 | 0 | 448469.7 | 431877 | 493498.5 | 493498.5 | - | 45028.8 | 10.04% | 61621.5 | 14.27%
| 期末供暖收费面积 | 平方米 | 0 | 36675854.07 | 35851865.24 | 36379777.61 | 36379777.61 | - | -296076.46 | -0.8073% | 527912.37 | 1.472%
产品 产量 | 发电量 | 万千瓦时 | 0 | 16952 | 15044.43 | 15642.442 | 15642.442 | - | -1309.558 | -7.725% | 598.012 | 3.975%
| 供热量 | 吉焦 | 0 | 3506609.1848 | 3363790.3445 | 3972697.2297 | 3972697.2297 | - | 466088.0449 | 13.29% | 608906.8852 | 18.1%
| 其中：低真空供热量 | 吉焦 | 0 | 325082 | 320756 | 377963 | 377963 | - | 52881 | 16.27% | 57207 | 17.84%
| 高温水网供热量 | 吉焦 | 0 | 2555674 | 2375894.46 | 2837808.72 | 2837808.72 | - | 282134.72 | 11.04% | 461914.26 | 19.44%
| 供汽量 | 吨 | 0 | 94011 | 93850 | 113333 | 113333 | - | 19322 | 20.55% | 19483 | 20.76%
主要物料消耗量 | 生产耗原煤量 | 吨 | 0 | 230508.1722 | 232266.77 | 257483.19 | 257483.19 | - | 26975.0178 | 11.7% | 25216.42 | 10.86%
| 锅炉耗柴油量 | 吨 | 0 | 89 | 98.3 | 117.5 | 117.5 | - | 28.5 | 32.02% | 19.2 | 19.53%
| 耗水量 | 吨 | 0 | 691983.2095 | 810644.3 | 690103.01 | 690103.01 | - | -1880.1995 | -0.2717% | -120541.29 | -14.87%
| 其中：热网耗水量 | 吨 | 0 | 325689.2095 | 419023.4 | 336995.01 | 336995.01 | - | 11305.8005 | 3.471% | -82028.39 | -19.58%
| 耗井水量 | 吨 | 0 | 0 | 21789.9 | 11538 | 11538 | - | 11538 | - | -10251.9 | -47.05%
| 耗再生水量 | 吨 | 0 | 116709 | 116709 | 121513 | 121513 | - | 4804 | 4.116% | 4804 | 4.116%
| 耗酸量 | 吨 | 0 | 99 | 83.22 | 63.71 | 63.71 | - | -35.29 | -35.65% | -19.51 | -23.44%
| 耗碱量 | 吨 | 0 | 86 | 73.12 | 54 | 54 | - | -32 | -37.21% | -19.12 | -26.15%
| 耗石灰石量 | 吨 | 0 | 830 | 837.04 | 601.88 | 601.88 | - | -228.12 | -27.48% | -235.16 | -28.09%
| 耗石灰石粉量 | 吨 | 0 | 4858 | 3668.42 | 4699.67 | 4699.67 | - | -158.33 | -3.259% | 1031.25 | 28.11%
| 耗氨水量 | 吨 | 0 | 1454 | 1446.976 | 1225.813 | 1225.813 | - | -228.187 | -15.69% | -221.163 | -15.28%
| 耗阻垢剂量 | 吨 | 0 | 4.2 | 4.369 | 3.175 | 3.175 | - | -1.025 | -24.4% | -1.194 | -27.33%
| 耗杀菌剂量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 耗钢球量 | 吨 | 0 | 40 | 25 | 28 | 28 | - | -12 | -30% | 3 | 12%
| 耗氧化镁量 | 吨 | 0 | 67.8637 | 218.3 | 51.9 | 51.9 | - | -15.9637 | -23.52% | -166.4 | -76.23%
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 | 0 | 67419 | 96729 | 83369 | 83369 | - | 15950 | 23.66% | -13360 | -13.81%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 | 0 | 3040000 | 3449610 | 4301759.4 | 4301759.4 | - | 1261759.4 | 41.51% | 852149.4 | 24.7%
| 主城区一次网电厂补水量 | 吨 | 0 | 82300 | 90983 | 99619 | 99619 | - | 17319 | 21.04% | 8636 | 9.492%
| 供暖耗热量 | 吉焦 | 0 | 2563891.7802 | 2456071.6294 | 2969533.2839 | 2969533.2839 | - | 405641.5037 | 15.82% | 513461.6544 | 20.91%
| 外购电量 | 万千瓦时 | 0 | 1550.5398 | 1650.9018 | 1504.9236 | 1504.9236 | - | -45.6162 | -2.942% | -145.9782 | -8.842%
| 其中：热网耗电量 | 万千瓦时 | 0 | 1550.5398 | 1650.9018 | 1504.9236 | 1504.9236 | - | -45.6162 | -2.942% | -145.9782 | -8.842%
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 4822 | 4320.5631 | 5134.7476 | 5134.7476 | - | 312.7476 | 6.486% | 814.1845 | 18.84%
| 非生产厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 554.1659 | 539.3104 | 716.7193 | 716.7193 | - | 162.5534 | 29.33% | 177.4089 | 32.9%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 803.3236 | 713.1106 | 882.6324 | 882.6324 | - | 79.3088 | 9.873% | 169.5218 | 23.77%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 3464.5105 | 3068.1421 | 3535.3959 | 3535.3959 | - | 70.8855 | 2.046% | 467.2538 | 15.23%
| 耗标煤总量 | 吨 | 0 | 157994.5387 | 157462.5392 | 173491.2561 | 173491.2561 | - | 15496.7174 | 9.808% | 16028.7169 | 10.18%
| 发电标准煤耗量 | 吨 | 0 | 25605.142 | 23416.1297 | 27596.4001 | 27596.4001 | - | 1991.2581 | 7.777% | 4180.2704 | 17.85%
| 供热标准煤耗量 | 吨 | 0 | 132389.3967 | 134046.4096 | 145894.856 | 145894.856 | - | 13505.4593 | 10.2% | 11848.4464 | 8.839%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 157864.8568 | 157319.3785 | 173320.4496 | 173320.4496 | - | 15455.5928 | 9.79% | 16001.0711 | 10.17%
| 耗天然气量 | 万立方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 外购热量 | 吉焦 | 0 | 181300 | 0 | 249708 | 249708 | - | 68408 | 0.37732 | 249708 | -
单耗 | 综合厂用电率 | % | - | 28.45% | 28.72% | 32.83% | 32.83% | - | 4.381% | - | 4.107% | -
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | 151.045 | 155.6465 | 176.42 | 176.42 | - | 25.3751 | 16.8% | 20.7735 | 13.35%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | - | 158.5588 | 163.3913 | 186.9699 | 186.9699 | - | 28.4111 | 17.92% | 23.5786 | 14.43%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | - | 37.8536 | 39.9546 | 36.8192 | 36.8192 | - | -1.0344 | -2.733% | -3.1354 | -7.848%
| 发电水耗率 | 吨/万千瓦时 | - | 2.8686 | 3.6208 | 2.8284 | 2.8284 | - | -0.040248 | -1.403% | -0.79239 | -21.88%
| 供热水耗率 | 吨/吉焦 | - | 0.12863 | 0.15763 | 0.11193 | 0.11193 | - | -0.016699 | -12.98% | -0.045703 | -28.99%
| 供暖热耗率 | 吉焦/米2 | - | 0.069896 | 0.066752 | 0.081468 | 0.081468 | - | 0.011572 | 16.56% | 0.014716 | 22.05%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | - | 8.8802 | 11.6876 | 9.2633 | 9.2633 | - | 0.38304 | 4.313% | -2.4244 | -20.74%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | - | 0.42277 | 0.46048 | 0.41367 | 0.41367 | - | -0.0090982 | -2.152% | -0.046808 | -10.17%
设备 利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 84.77% | 75.23% | 78.22% | 78.22% | - | -6.548% | - | 2.99% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 49.37% | 47.36% | 55.93% | 55.93% | - | 6.562% | - | 8.573% | 0

## 主城区
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 | 0 | 13431 | 11627.856 | 11842.992 | 11842.992 | - | -1588.008 | -11.82% | 215.136 | 1.85%
| 售电量 | 万千瓦时 | 0 | 9618 | 8297.9709 | 7828.3188 | 7828.3188 | - | -1789.6812 | -18.61% | -469.6521 | -5.66%
| 供汽量 | 吨 | 0 | 94011 | 93850 | 113333 | 113333 | - | 19322 | 20.55% | 19483 | 20.76%
| 供热量 | 吉焦 | 0 | 2384644.7046 | 2232740.4819 | 2688518.7361 | 2688518.7361 | - | 303874.0315 | 12.74% | 455778.2542 | 20.41%
| 低真空供热量 | 吉焦 | 0 | 222082 | 217507 | 264848 | 264848 | - | 42766 | 19.26% | 47341 | 21.77%
| 高温水网供热量 | 吉焦 | 0 | 1884674 | 1737820 | 2088705.4 | 2088705.4 | - | 204031.4 | 10.83% | 350885.4 | 20.19%
| 售汽量 | 吨 | 0 | 51000 | 48270 | 55460 | 55460 | - | 4460 | 8.745% | 7190 | 14.9%
| 高温水销售量 | 吉焦 | 0 | 430000 | 414571 | 463052 | 463052 | - | 33052 | 7.687% | 48481 | 11.69%
| 期末供暖收费面积 | 平方米 | 0 | 22907592.07 | 22164541.47 | 22948925.06 | 22948925.06 | - | 41332.99 | 0.1804% | 784383.59 | 3.539%
消耗指标 | 生产耗原煤量 | 吨 | 0 | 165107.2222 | 154156 | 184355 | 184355 | - | 19247.7778 | 11.66% | 30199 | 19.59%
| 锅炉耗柴油量 | 吨 | 0 | 67 | 73.5 | 103.3 | 103.3 | - | 36.3 | 54.18% | 29.8 | 40.54%
| 耗水量 | 吨 | 0 | 493632.8095 | 548648 | 488400 | 488400 | - | -5232.8095 | -1.06% | -60248 | -10.98%
| 耗酸量 | 吨 | 0 | 67 | 60 | 46.4 | 46.4 | - | -20.6 | -30.75% | -13.6 | -22.67%
| 耗碱量 | 吨 | 0 | 55 | 55 | 41.7 | 41.7 | - | -13.3 | -24.18% | -13.3 | -24.18%
| 耗石灰石粉量 | 吨 | 0 | 4014 | 2731 | 3633.29 | 3633.29 | - | -380.71 | -9.485% | 902.29 | 33.04%
| 耗氨水量 | 吨 | 0 | 725 | 633.63 | 832.54 | 832.54 | - | 107.54 | 14.83% | 198.91 | 31.39%
| 耗阻垢剂量 | 吨 | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.125 | 2.125 | - | 0.025 | 1.19% | -0.125 | -5.556%
| 耗杀菌剂量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 | 0 | 42019 | 69222 | 52151 | 52151 | - | 10132 | 24.11% | -17071 | -24.66%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 | 0 | 1950000 | 2316899 | 2927190.4 | 2927190.4 | - | 977190.4 | 50.11% | 610291.4 | 26.34%
| 热网耗水量 | 吨 | 0 | 192338.8095 | 229365 | 201193 | 201193 | - | 8854.1905 | 4.603% | -28172 | -12.28%
| 其中：一次网电厂补水量 | 吨 | 0 | 82300 | 90983 | 99619 | 99619 | - | 17319 | 21.04% | 8636 | 9.492%
| 供暖耗热量 | 吉焦 | 0 | 1460397 | 1342327.7668 | 1715801.2903 | 1715801.2903 | - | 255404.2903 | 17.49% | 373473.5235 | 27.82%
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 3813 | 3329.8851 | 4014.6732 | 4014.6732 | - | 201.6732 | 5.289% | 684.7881 | 20.56%
| 非生产厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 534.1659 | 539.3104 | 716.7193 | 716.7193 | - | 182.5534 | 34.18% | 177.4089 | 32.9%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 606.9236 | 516.7475 | 641.808 | 641.808 | - | 34.8844 | 5.748% | 125.0605 | 24.2%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 2671.9105 | 2273.8272 | 2656.1458 | 2656.1458 | - | -15.7646 | -0.59% | 382.3186 | 16.81%
| 外购电量 | 万千瓦时 | 0 | 761.832 | 716.8267 | 691.1191 | 691.1191 | - | -70.7129 | -9.282% | -25.7076 | -3.586%
| 其中：热网耗电量 | 万千瓦时 | 0 | 761.832 | 716.8267 | 691.1191 | 691.1191 | - | -70.7129 | -9.282% | -25.7076 | -3.586%
| 耗标煤总量 | 吨 | 0 | 112166 | 103579.837 | 122460.9314 | 122460.9314 | - | 10294.9314 | 9.178% | 18881.0944 | 18.23%
| 发电标准煤耗量 | 吨 | 0 | 18296 | 16136.6 | 18389.5812 | 18389.5812 | - | 93.5812 | 0.5115% | 2252.9812 | 13.96%
| 供热标准煤耗量 | 吨 | 0 | 93870 | 87443.237 | 104071.3502 | 104071.3502 | - | 10201.3502 | 10.87% | 16628.1132 | 19.02%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 112068.3743 | 103472.8123 | 122310.4106 | 122310.4106 | - | 10242.0363 | 9.139% | 18837.5982 | 18.21%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 28.39% | 28.64% | 33.9% | 33.9% | - | 5.51% | - | 5.262% | -
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 136.2222 | 138.7754 | 155.2782 | 155.2782 | - | 19.056 | 13.99% | 16.5028 | 11.89%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 142.6691 | 145.2294 | 164.1753 | 164.1753 | - | 21.5062 | 15.07% | 18.9459 | 13.05%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 39.3644 | 39.171 | 38.7159 | 38.7159 | - | -0.64845 | -1.647% | -0.45515 | -1.162%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 19910.4623 | 19676.8957 | 19446.491 | 19446.491 | - | -463.9713 | -2.33% | -230.4047 | -1.171%
| 供暖热耗率 | 吉焦/米2 | #DIV/0! | 0.063734 | 0.060562 | 0.074766 | 0.074766 | - | 0.011032 | 17.31% | 0.014204 | 23.45%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | #DIV/0! | 8.3963 | 10.3483 | 8.767 | 8.767 | - | 0.3707 | 4.415% | -1.5813 | -15.28%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | #DIV/0! | 0.33257 | 0.32341 | 0.30116 | 0.30116 | - | -0.031412 | -9.445% | -0.022256 | -6.882%
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 90.26% | 78.14% | 79.59% | 79.59% | - | -10.67% | - | 1.446% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 53.3% | 49.9% | 60.09% | 60.09% | - | 6.791% | - | 10.19% | -
Note on D5: +燃气锅炉供汽量

## 集团本部
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 | 0 | 5849 | 5823.936 | 5767.632 | 5767.632 | - | -81.368 | -1.391% | -56.304 | -0.9668%
| 售电量 | 万千瓦时 | 0 | 4387 | 4365.4248 | 4113.7272 | 4113.7272 | - | -273.2728 | -6.229% | -251.6976 | -5.766%
| 供热量 | 吉焦 | 0 | 967175.894 | 996043.0553 | 1168934.9423 | 1168934.9423 | - | 201759.0483 | 20.86% | 172891.887 | 17.36%
| 其中：香海热电厂生产 | 吉焦 | 0 | 835500.11 | 840392.8873 | 967138.5423 | 967138.5423 | - | 131638.4323 | 15.76% | 126745.655 | 15.08%
| 自股份公司购入量(蒸汽) | 吉焦 |  | -18252.216 | 4971.168 | 3542.4 | 3542.4 | - | 21794.616 | -119.4% | -1428.768 | -28.74%
| 自股份公司购入量(高温水) | 吉焦 |  | 149928 | 150679 | 198254 | 198254 | - | 48326 | 32.23% | 47575 | 31.57%
| 售汽量 | 吨 |  | 51000 | 48270 | 55460 | 55460 | - | 4460 | 8.745% | 7190 | 14.9%
| 高温水销售量 | 吉焦 |  | 329500 | 317566 | 358546 | 358546 | - | 29046 | 8.815% | 40980 | 12.9%
| 期末供暖收费面积 | 平方米 | 0 | 5964581.56 | 6061989.44 | 6633927.49 | 6633927.49 | - | 669345.93 | 11.22% | 571938.05 | 9.435%
消耗指标 | 生产耗原煤量 | 吨 | 0 | 59828 | 61990 | 73239 | 73239 | - | 13411 | 22.42% | 11249 | 18.15%
| 锅炉耗柴油量 | 吨 | 0 | 8 | 15 | 25 | 25 | - | 17 | 212.5% | 10 | 66.67%
| 耗水量 | 吨 | 0 | 300038.8095 | 327634 | 296348 | 296348 | - | -3690.8095 | -1.23% | -31286 | -9.549%
| 耗酸量 | 吨 | 0 | 46 | 46 | 40 | 40 | - | -6 | -13.04% | -6 | -13.04%
| 耗碱量 | 吨 | 0 | 37 | 37 | 32 | 32 | - | -5 | -13.51% | -5 | -13.51%
| 耗石灰石粉量 | 吨 | 0 | 925 | 840 | 854 | 854 | - | -71 | -7.676% | 14 | 1.667%
| 耗氨水量 | 吨 | 0 | 130 | 113 | 201 | 201 | - | 71 | 54.62% | 88 | 77.88%
| 耗阻垢剂量 | 吨 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | - | 0.1 | 11.11% | 0 | 0%
| 耗杀菌剂量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 | 0 | 25000 | 25240 | 32849 | 32849 | - | 7849 | 31.4% | 7609 | 30.15%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 | 0 | 1080000 | 1075554 | 1283190 | 1283190 | - | 203190 | 18.81% | 207636 | 19.31%
| 一次网电厂补水量 | 吨 | 0 | 25000 | 26263 | 25920 | 25920 | - | 920 | 3.68% | -343 | -1.306%
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 1462 | 1458.5112 | 1653.9048 | 1653.9048 | - | 191.9048 | 13.13% | 195.3936 | 13.4%
| 非生产厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 85 | 85.107 | 57.3928 | 57.3928 | - | -27.6072 | -32.48% | -27.7142 | -32.56%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 246 | 255.8652 | 284.4984 | 284.4984 | - | 38.4984 | 15.65% | 28.6332 | 11.19%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 1131 | 1117.539 | 1312.0136 | 1312.0136 | - | 181.0136 | 16% | 194.4746 | 17.4%
| 外购电量 | 万千瓦时 | 0 | 761.832 | 716.8267 | 691.1191 | 691.1191 | - | -70.7129 | -9.282% | -25.7076 | -3.586%
| 耗标煤总量 | 吨 | 0 | 41037 | 40896.557 | 47986.1317 | 47986.1317 | - | 6949.1317 | 16.93% | 7089.5748 | 17.34%
| 发电标准煤耗量 | 吨 | 0 | 7329 | 7619 | 8551.1287 | 8551.1287 | - | 1222.1287 | 16.68% | 932.1287 | 12.23%
| 供热标准煤耗量 | 吨 | 0 | 33708 | 33277.557 | 39435.0031 | 39435.0031 | - | 5727.0031 | 16.99% | 6157.4461 | 18.5%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 41025.3432 | 40874.7723 | 47949.7042 | 47949.7042 | - | 6924.361 | 16.88% | 7074.9319 | 17.31%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 25% | 25.04% | 28.68% | 28.68% | - | 3.68% | - | 3.632% | -
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 125.3035 | 130.8222 | 148.2606 | 148.2606 | - | 22.9572 | 18.32% | 17.4385 | 13.33%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 130.8049 | 136.8337 | 155.9533 | 155.9533 | - | 25.1484 | 19.23% | 19.1196 | 13.97%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 40.3447 | 39.5976 | 40.7749 | 40.7749 | - | 0.43023 | 1.066% | 1.1773 | 2.973%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 20102.8347 | 19325.0174 | 19188 | 19188 | - | -914.8347 | -4.551% | -137.0174 | -0.709%
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 78.62% | 78.28% | 77.52% | 77.52% | - | -1.094% | - | -0.7568% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 59.08% | 59.43% | 68.39% | 68.39% | - | 9.308% | - | 8.962% | -

## 股份本部
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 | 0 | 7582 | 5803.92 | 6075.36 | 6075.36 | - | -1506.64 | -19.87% | 271.44 | 4.677%
| 售电量 | 万千瓦时 | 0 | 5231 | 3932.5461 | 3714.5916 | 3714.5916 | - | -1516.4084 | -28.99% | -217.9545 | -5.542%
| 供汽量 | 吨 | 0 | 29011 | 29011 | 35445 | 35445 | - | 6434 | 22.18% | 6434 | 22.18%
| 供热量 | 吉焦 |  | 1548747.5946 | 1392347.5946 | 1721380.1938 | 1721380.1938 | - | 172632.5992 | 11.15% | 329032.5992 | 23.63%
| 其中：高温水网供热量 | 吉焦 | 0 | 1463116 | 1306319 | 1616316.4 | 1616316.4 | - | 153200.4 | 10.47% | 309997.4 | 23.73%
| 关联交易量(蒸汽) | 吨 |  | -6183 | 1684 | 1200 | 1200 | - | 7383 | -119.4% | -484 | -28.74%
| 关联交易量(高温水) | 吉焦 |  | 149928 | 150679 | 198254 | 198254 | - | 48326 | 32.23% | 47575 | 31.57%
| 高温水销售量 | 吉焦 |  | 100500 | 97005 | 104506 | 104506 | - | 4006 | 3.986% | 7501 | 7.733%
| 期末供暖收费面积 | 平方米 |  | 16943010.51 | 16102552.03 | 16314997.57 | 16314997.57 | - | -628012.94 | -3.707% | 212445.54 | 1.319%
消耗指标 | 生产耗原煤量 | 吨 | 0 | 105279.2222 | 92166 | 111116 | 111116 | - | 5836.7778 | 5.544% | 18950 | 20.56%
| 锅炉耗柴油量 | 吨 | 0 | 59 | 58.5 | 78.3 | 78.3 | - | 19.3 | 32.71% | 19.8 | 33.85%
| 耗水量 | 吨 | 0 | 193594 | 221014 | 192052 | 192052 | - | -1542 | -0.7965% | -28962 | -13.1%
| 耗酸量 | 吨 | 0 | 21 | 14 | 6.4 | 6.4 | - | -14.6 | -69.52% | -7.6 | -54.29%
| 耗碱量 | 吨 | 0 | 18 | 18 | 9.7 | 9.7 | - | -8.3 | -46.11% | -8.3 | -46.11%
| 耗石灰石粉量 | 吨 | 0 | 3089 | 1891 | 2779.29 | 2779.29 | - | -309.71 | -10.03% | 888.29 | 46.97%
| 耗氨水量 | 吨 | 0 | 595 | 520.63 | 631.54 | 631.54 | - | 36.54 | 6.141% | 110.91 | 21.3%
| 耗阻垢剂量 | 吨 | 0 | 1.2 | 1.25 | 1.125 | 1.075 | - | -0.075 | -6.25% | -0.125 | -10%
| 耗杀菌剂量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 外购电量 | 万千瓦时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 耗标煤总量 | 吨 | 0 | 71129 | 62683.28 | 74474.7996 | 74474.7996 | - | 3345.7996 | 4.704% | 11791.5196 | 18.81%
| 发电标准煤耗量 | 吨 | 0 | 10967 | 8517.6 | 9838.4525 | 9838.4525 | - | -1128.5475 | -10.29% | 1320.8525 | 15.51%
| 供热标准煤耗量 | 吨 | 0 | 60162 | 54165.68 | 64636.3471 | 64636.3471 | - | 4474.3471 | 7.437% | 10470.6671 | 19.33%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 71043.0311 | 62598.04 | 74360.7063 | 74360.7063 | - | 3317.6752 | 4.67% | 11762.6663 | 18.79%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 31.01% | 32.24% | 38.86% | 38.86% | - | 7.85% | - | 6.615% | -
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 144.6452 | 146.756 | 161.9402 | 161.9402 | - | 17.295 | 11.96% | 15.1843 | 10.35%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 151.8749 | 153.663 | 172.0596 | 172.0596 | - | 20.1847 | 13.29% | 18.3965 | 11.97%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 38.8456 | 38.9135 | 37.5588 | 37.5588 | - | -1.2868 | -3.313% | -1.3547 | -3.481%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 19801.1411 | 19905.6415 | 19613.4092 | 19613.4092 | - | -187.7318 | -0.9481% | -292.2323 | -1.468%
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 101.9% | 78.01% | 81.66% | 81.66% | - | -20.25% | - | 3.648% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 50.61% | 45.5% | 56.25% | 56.25% | - | 5.641% | - | 10.75% | -
Note on D5: +燃气锅炉供汽量吨
Note on E5: zqb8182: +燃气锅炉供汽量吨
Note on D6: zqb8182: +燃气锅炉供热量
Note on E6: zqb8182: +燃气锅炉供热量

## 北海
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 |  | 7582 | 5803.92 | 6075.36 | 6075.36 | - | -1506.64 | -19.87% | 271.44 | 4.677%
| 售电量 | 万千瓦时 |  | 5231 | 3932.5461 | 3714.5916 | 3714.5916 | - | -1516.4084 | -28.99% | -217.9545 | -5.542%
| 供汽量 | 吨 |  | 29011 | 29011 | 35445 | 35445 | - | 6434 | 22.18% | 6434 | 22.18%
| 供热量 | 吉焦 |  | 1196417.5946 | 962532.5946 | 980229.1938 | 980229.1938 | - | -216188.4008 | -18.07% | 17696.5992 | 1.839%
| 其中：首站供热量 | 吉焦 |  | 1110786 | 876901 | 875606.4 | 875606.4 | - | -235179.6 | -21.17% | -1294.6 | -0.1476%
消耗指标 | 发电耗标煤量 | 吨 |  | 10967 | 8517.6 | 9838.4525 | 9838.4525 | - | -1128.5475 | -10.29% | 1320.8525 | 15.51%
| 供热耗标煤量 | 吨 |  | 46822 | 37752.04 | 37010.4289 | 37010.4289 | - | -9811.5711 | -20.96% | -741.6111 | -1.964%
| 耗标煤总量 | 吨 | 0 | 57789 | 46269.64 | 46848.8814 | 46848.8814 | - | -10940.1186 | -18.93% | 579.2414 | 1.252%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 57727.8018 | 46209.3161 | 46747.902 | 46747.902 | - | -10979.8998 | -19.02% | 538.5859 | 1.166%
| 生产耗原煤量 | 吨 |  | 84567 | 65510 | 68272 | 68272 | - | -16295 | -19.27% | 2762 | 4.216%
| 耗碱量 | 吨 |  | 18 | 18 | 9.7 | 9.7 | - | -8.3 | -46.11% | -8.3 | -46.11%
| 耗酸量 | 吨 |  | 21 | 14 | 6.4 | 6.4 | - | -14.6 | -69.52% | -7.6 | -54.29%
| 耗氨水量 | 吨 |  | 496 | 376.96 | 377.74 | 377.74 | - | -118.26 | -23.84% | 0.78 | 0.2069%
| 耗阻垢剂量 | 吨 |  | 1.2 | 1.2 | 1.075 | 1.075 | - | -0.125 | -10.42% | -0.125 | -10.42%
| 耗杀菌剂量 | 吨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 耗钢球量 | 吨 |  | 40 | 25 | 28 | 28 | - | -12 | -30% | 3 | 12%
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 |  | 17019 | 37019 | 6302 | 6302 | - | -10717 | -62.97% | -30717 | -82.98%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 |  | 870000 | 874260 | 1072980 | 1072980 | - | 202980 | 23.33% | 198720 | 22.73%
| 高温水网电厂补水量 | 吨 |  | 57300 | 64720 | 73699 | 73699 | - | 16399 | 28.62% | 8979 | 13.87%
| 电厂耗水量 | 吨 |  | 125687 | 145687 | 103911 | 103911 | - | -21776 | -17.33% | -41776 | -28.68%
| 耗再生水量 | 吨 |  | 113909 | 113909 | 121213 | 121213 | - | 7304 | 6.412% | 7304 | 6.412%
| 炉耗油量 | 吨 |  | 42 | 41.4 | 69.3 | 69.3 | - | 27.3 | 65% | 27.9 | 67.39%
| 耗石灰石粉量 | 吨 |  | 2598 | 1581 | 2045 | 2045 | - | -553 | -21.29% | 464 | 29.35%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 |  | 2351 | 1871.3739 | 2360.7684 | 2360.7684 | - | 9.7684 | 0.4155% | 489.3945 | 26.15%
| 非生产厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 449.1659 | 454.2034 | 659.3265 | 659.3265 | - | 210.1606 | 46.79% | 205.1231 | 45.16%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 |  | 360.9236 | 260.8823 | 357.3096 | 357.3096 | - | -3.614 | -1.001% | 96.4273 | 36.96%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 |  | 1540.9105 | 1156.2882 | 1344.1323 | 1344.1323 | - | -196.7782 | -12.77% | 187.844 | 16.25%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 31.01% | 32.24% | 38.86% | 38.86% | - | 7.85% | - | 6.615% | -
| 发电厂用电率 | % | #DIV/0! | 4.76% | 4.495% | 5.881% | 5.881% | - | 1.121% | - | 1.386% | -
| 供热厂用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 12.8794 | 12.013 | 13.7124 | 13.7124 | - | 0.83306 | 6.468% | 1.6995 | 14.15%
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 144.6452 | 146.756 | 161.9402 | 161.9402 | - | 17.295 | 11.96% | 15.1843 | 10.35%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 151.8749 | 153.663 | 172.0596 | 172.0596 | - | 20.1847 | 13.29% | 18.3965 | 11.97%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 39.1352 | 39.2216 | 37.7569 | 37.7569 | - | -1.3783 | -3.522% | -1.4647 | -3.734%
| 发电水耗率 | 吨/万千瓦时 | #DIV/0! | 2.4198 | 3.7007 | 2.3666 | 2.3666 | - | -0.053159 | -2.197% | -1.334 | -36.05%
| 供热水耗率 | 吨/吉焦 | #DIV/0! | 0.089718 | 0.12904 | 0.091339 | 0.091339 | - | 0.0016207 | 1.806% | -0.037705 | -29.22%
| 入厂煤量 | 吨 | 0 | 0 | 80115 | 26761 | 26761 | - | 26761 | - | -53354 | -66.6%
| 期末库存煤量 | 吨 | 0 | 0 | 57922 | 42846 | 42846 | - | 42846 | - | -15076 | -26.03%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 20006.4613 | 20673.2217 | 20068.0735 | 20068.0735 | - | 61.6121 | 0.308% | -605.1482 | -2.927%
| 入厂煤低位发热量 | 千焦/千克 | 0 | 0 | 20158.763 | 20159.4936 | 20159.4936 | - | 20159.4936 | - | 0.73063 | 0.003624%
| 总热效率 | % | #DIV/0! | 81.76% | 81.42% | 81.13% | 81.13% | - | -0.6288% | - | -0.2893% | -
| 热电比 | % | #DIV/0! | 635.3% | 679.9% | 733% | 733% | - | 97.69% | - | 53.13% | -
| 热分摊比 | % | #DIV/0! | 81.02% | 81.59% | 79% | 79% | - | -2.023% | - | -2.592% | -
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 101.9% | 78.01% | 81.66% | 81.66% | - | -20.25% | - | 3.648% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 77.42% | 62.28% | 63.43% | 63.43% | - | -13.99% | - | 1.145% | -

## 北海水炉
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 装机总容量 | 兆瓦 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 供热量 | 吉焦 |  | 352330 | 429418 | 740710 | 740710 | - | 388380 | 110.2% | 311292 | 72.49%
消耗指标 | 生产耗原煤量 | 吨 |  | 20712.2222 | 26656 | 42844 | 42844 | - | 22131.7778 | 106.9% | 16188 | 60.73%
| 耗油量 | 吨 |  | 17 | 17.1 | 9 | 9 | - | -8 | -47.06% | -8.1 | -47.37%
| 耗标煤总量 | 吨 |  | 13340 | 16413.64 | 27625.9183 | 27625.9183 | - | 14285.9183 | 107.1% | 11212.2783 | 68.31%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 13315.2293 | 16388.7236 | 27612.8044 | 27612.8044 | - | 14297.5751 | 107.4% | 11224.0808 | 68.49%
| 电厂耗水量 | 吨 |  | 10607 | 10607 | 14442 | 14442 | - | 3835 | 36.16% | 3835 | 36.16%
| 其中：耗再生水量 | 吨 |  | 2800 | 2800 | 300 | 300 | - | -2500 | -89.29% | -2500 | -89.29%
| 耗电量 | 万千瓦时 |  | 259.0271 | 302.7948 | 508.8914 | 508.8914 | - | 249.8642 | 96.46% | 206.0966 | 68.06%
| 其中：耗厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 259.0271 | 302.7948 | 508.8914 | 508.8914 | - | 249.8642 | 96.46% | 206.0966 | 68.06%
| 耗外购电量 | 万千瓦时 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 |  | 6963 | 6963 | 13000 | 13000 | - | 6037 | 86.7% | 6037 | 86.7%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 |  | 37019 | 367085 | 571020.4 | 571020.4 | - | 534001.4 | 1443% | 203935.4 | 55.56%
| 耗石灰石粉量 | 吨 |  | 491 | 310 | 734.29 | 734.29 | - | 243.29 | 49.55% | 424.29 | 136.9%
| 耗氨水量 | 吨 |  | 99 | 143.67 | 253.8 | 253.8 | - | 154.8 | 156.4% | 110.13 | 76.65%
单耗与效率 | 供热用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 7.3518 | 7.0513 | 6.8703 | 6.8703 | - | -0.48151 | -6.55% | -0.18096 | -2.566%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 37.8622 | 38.223 | 37.2965 | 37.2965 | - | -0.56569 | -1.494% | -0.92645 | -2.424%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 18841.1816 | 18019.2304 | 18888.9009 | 18888.9009 | - | 47.7193 | 0.2533% | 869.6705 | 4.826%
| 锅炉热效率 | % | #DIV/0! | 90.12% | 89.27% | 91.48% | 91.48% | - | 1.367% | - | 2.217% | -
设备利用率 | 锅炉设备利用率 | % | 0% | 37.8% | 46.07% | 79.47% | 79.47% | - | 41.67% | - | 33.4% | -

## 香海
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 |  | 5849 | 5823.936 | 5767.632 | 5767.632 | - | -81.368 | -1.391% | -56.304 | -0.9668%
| 售电量 | 万千瓦时 |  | 4387 | 4365.4248 | 4113.7272 | 4113.7272 | - | -273.2728 | -6.229% | -251.6976 | -5.766%
| 供汽量 | 吨 |  | 65000 | 64839 | 77888 | 77888 | - | 12888 | 19.83% | 13049 | 20.13%
| 供热量 | 吉焦 |  | 835500.11 | 840392.8873 | 967138.5423 | 967138.5423 | - | 131638.4323 | 15.76% | 126745.655 | 15.08%
| 其中：低真空供热量 | 吉焦 |  | 222082 | 217507 | 264848 | 264848 | - | 42766 | 19.26% | 47341 | 21.77%
| 首站供热量 | 吉焦 |  | 421558 | 431501 | 472389 | 472389 | - | 50831 | 12.06% | 40888 | 9.476%
消耗指标 | 发电耗标煤量 | 吨 |  | 7329 | 7619 | 8551.1287 | 8551.1287 | - | 1222.1287 | 16.68% | 932.1287 | 12.23%
| 供热耗标煤量 | 吨 |  | 33708 | 33277.557 | 39435.0031 | 39435.0031 | - | 5727.0031 | 16.99% | 6157.4461 | 18.5%
| 耗标煤总量 | 吨 |  | 41037 | 40896.557 | 47986.1317 | 47986.1317 | - | 6949.1317 | 16.93% | 7089.5748 | 17.34%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 41025.3432 | 40874.7005 | 47949.7042 | 47949.7042 | - | 6924.361 | 16.88% | 7075.0038 | 17.31%
| 生产耗原煤量 | 吨 |  | 59828 | 61990 | 73239 | 73239 | - | 13411 | 22.42% | 11249 | 18.15%
| 耗碱量 | 吨 |  | 37 | 37 | 32 | 32 | - | -5 | -13.51% | -5 | -13.51%
| 耗酸量 | 吨 |  | 46 | 46 | 40 | 40 | - | -6 | -13.04% | -6 | -13.04%
| 耗氨水量 | 吨 |  | 130 | 113 | 201 | 201 | - | 71 | 54.62% | 88 | 77.88%
| 耗阻垢剂量 | 吨 |  | 0.9 | 1 | 1 | 1 | - | 0.1 | 11.11% | 0 | 0%
| 耗杀菌剂量 | 吨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 |  | 25000 | 25240 | 32849 | 32849 | - | 7849 | 31.4% | 7609 | 30.15%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 |  | 1080000 | 1075554 | 1283190 | 1283190 | - | 203190 | 18.81% | 207636 | 19.31%
| 高温水、低真空电厂补水量 | 吨 |  | 25000 | 26263 | 25920 | 25920 | - | 920 | 3.68% | -343 | -1.306%
| 电厂耗水量 | 吨 |  | 165000 | 162989 | 168854 | 168854 | - | 3854 | 2.336% | 5865 | 3.598%
| 炉耗油量 | 吨 |  | 8 | 15 | 25 | 25 | - | 17 | 212.5% | 10 | 66.67%
| 耗石灰石粉量 | 吨 |  | 925 | 840 | 854 | 854 | - | -71 | -7.676% | 14 | 1.667%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 |  | 1462 | 1458.5112 | 1653.9048 | 1653.9048 | - | 191.9048 | 13.13% | 195.3936 | 13.4%
| 非生产厂用电量 | 万千瓦时 | 0 | 85 | 85.107 | 57.3928 | 57.3928 | - | -27.6072 | -32.48% | -27.7142 | -32.56%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 |  | 246 | 255.8652 | 284.4984 | 284.4984 | - | 38.4984 | 15.65% | 28.6332 | 11.19%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 |  | 1131 | 1117.539 | 1312.0136 | 1312.0136 | - | 181.0136 | 16% | 194.4746 | 17.4%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 25% | 25.04% | 28.68% | 28.68% | - | 3.68% | - | 3.632% | -
| 发电厂用电率 | % | #DIV/0! | 4.206% | 4.393% | 4.933% | 4.933% | - | 0.7268% | - | 0.5393% | -
| 供热厂用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 13.5368 | 13.2978 | 13.5659 | 13.5659 | - | 0.029129 | 0.2152% | 0.26812 | 2.016%
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 125.3035 | 130.8222 | 148.2606 | 148.2606 | - | 22.9572 | 18.32% | 17.4385 | 13.33%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 130.8049 | 136.8337 | 155.9533 | 155.9533 | - | 25.1484 | 19.23% | 19.1196 | 13.97%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 40.3447 | 39.5976 | 40.7749 | 40.7749 | - | 0.43023 | 1.066% | 1.1773 | 2.973%
| 发电水耗率 | 吨/万千瓦时 | #DIV/0! | 3.0534 | 3.2485 | 2.8105 | 2.8105 | - | -0.24289 | -7.955% | -0.43797 | -13.48%
| 供热水耗率 | 吨/吉焦 | #DIV/0! | 0.17611 | 0.17548 | 0.15783 | 0.15783 | - | -0.01828 | -10.38% | -0.017649 | -10.06%
| 入厂煤量 | 吨 | 0 | 0 | 62372 | 66608 | 66608 | - | 66608 | - | 4236 | 6.792%
| 期末库存煤量 | 吨 | 0 | 0 | 10148 | 11815 | 11815 | - | 11815 | - | 1667 | 16.43%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 20097.1244 | 19325.0174 | 19188 | 19188 | - | -909.1244 | -4.524% | -137.0174 | -0.709%
| 入厂煤低位发热量 | 千焦/千克 | 0 | 0 | 20066 | 19277 | 19277 | - | 19277 | - | -789 | -3.932%
| 总热效率 | % | #DIV/0! | 82.6% | 83.23% | 79.3% | 79.3% | - | -3.301% | - | -3.928% | -
| 热电比 | % | #DIV/0! | 529% | 534.8% | 653.1% | 653.1% | - | 124% | - | 118.3% | -
| 热分摊比 | % | #DIV/0! | 82.14% | 81.37% | 82.18% | 82.18% | - | 0.03949% | - | 0.8099% | -
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 78.62% | 78.28% | 77.52% | 77.52% | - | -1.094% | - | -0.7568% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 59.08% | 59.43% | 68.39% | 68.39% | - | 9.308% | - | 8.962% | -

## 供热公司
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 本采暖期 累计 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 期末供暖收费面积 | 米2 |  | 22899999.95 | 22156949.35 | 22941300 | 22941300 | 22941300 | 41300.05 | 0.1803% | 784350.65 | 3.54%
| 本期平均供暖面积 | 米2 |  | 22899999.95 | 22156949.35 | 22941300 | 22941300 | 22929638.8094 | 41300.05 | 0.1803% | 784350.65 | 3.54%
| 高温水销售量 | 吉焦 |  | 430000 | 414571 | 463052 | 463052 | 932904 | 33052 | 7.687% | 48481 | 11.69%
消耗指标 | 总耗热量 | 吉焦 | 0 | 2384247.7046 | 2232343.4819 | 2688077.7361 | 2688077.7361 | 13656243.0211 | 303830.0315 | 12.74% | 455734.2542 | 20.42%
| 各热力站耗热量 | 吉焦 |  | 1460000 | 1341930.7668 | 1715360.2903 | 1715360.2903 | 3593872.1242 | 255360.2903 | 17.49% | 373429.5235 | 27.83%
| 其中：供暖耗汽量 | 吨 |  | 0 | 35238 | 41737.2 | 41737.2 | 89426.2 | 41737.2 | - | 6499.2 | 18.44%
| 低真空供暖耗热量 | 吉焦 |  | 0 | 168815 | 207628 | 207628 | 433803 | 207628 | - | 38813 | 22.99%
| 水源热泵供暖耗热量 | 吉焦 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
| 高温水供暖耗热量 | 吉焦 |  | 0 | 1076268 | 1392369 | 1392369 | 2915084 | 1392369 | - | 316101 | 29.37%
| 热网耗水量 | 吨 |  | 192296.8095 | 229323 | 201190 | 201190 | 663921 | 8893.1905 | 4.625% | -28133 | -12.27%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 750 | 704.9947 | 677.8351 | 677.8351 | 1772.5204 | -72.1649 | -9.622% | -27.1596 | -3.852%
单耗与效率 | 供暖热耗率 | 吉焦/米2 | #DIV/0! | 0.063755 | 0.060565 | 0.074772 | 0.074772 | 0.15673 | 0.011016 | 17.28% | 0.014207 | 23.46%
| 供暖汽耗率 | 吨/米2 | 0 | 0 | 0.025572 | 0.03116 | 0.03116 | 0.066503 | 0.03116 | - | 0.0055872 | 21.85%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | #DIV/0! | 8.3972 | 10.3499 | 8.7698 | 8.7698 | 28.9547 | 0.37253 | 4.436% | -1.5802 | -15.27%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | #DIV/0! | 0.32751 | 0.31818 | 0.29546 | 0.29546 | 0.77303 | -0.032046 | -9.785% | -0.022717 | -7.14%
供暖质量 | 管网循环水总量 | 吨/小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管网失水量 | 吨/小时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 管网失水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本月内最高气温 | ℃ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
| 本月内最低气温 | ℃ | 0 | 0 | -10 | -14 | 0 | 0 | -14 | 0 | -4 | 0.4
| 本月平均气温 | ℃ | 0 | 0 | 2.8 -3.1 | -0.4 -5.6 | 0 | 0 | - | 0 | - | -
| 蒸汽平均焓 | 千焦/千克 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2748.39 | 2764.04 | 2764.04 | 2739.5229 | - | - | 15.65 | 0.5694%
| 实际检测户数（室温） | 户 | 0 | 0 | 2043 | 948 | 948 | 1889 | 948 | 0 | -1095 | -53.6%
| 检测合格户数 | 户 | 0 | 0 | 2043 | 729 | 729 | 1670 | 729 | 0 | -1314 | -64.32%
| 用户室温合格率 | % | 0 | 0 | 1 | 0.76899 | 0.76899 | 0.88407 | 0.76899 | - | -23.1% | -
| 用户报修次数 | 次 | 0 | 0 | 2917 | 8002 | 8002 | 27856 | 8002 | 0 | 5085 | 174.3%
| 24小时处理次数 | 次 | 0 | 0 | 2917 | 8002 | 8002 | 27856 | 8002 | 0 | 5085 | 174.3%
| 用户报修处理及时率 | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0% | -
| 本月供暖小时数 | 小时 | 0 | 0 | 744 | 744 | 744 | 2068.76 | 744 | 0 | 0 | 0%
| 应按期结案总数 | 件 | 0 | 0 | 43 | 52 | 52 | 173 | 52 | 0 | 9 | 20.93%
| 按期结案总数 | 件 | 0 | 0 | 43 | 52 | 52 | 173 | 52 | 0 | 9 | 20.93%
| 信访处结率 | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0% | -
Note on D4: zqb8182: 不改

## 金州
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 |  | 2300 | 2213.064 | 2264.16 | 2264.16 | - | -35.84 | -1.558% | 51.096 | 2.309%
| 售电量 | 万千瓦时 |  | 1620 | 1552.32 | 1564.2792 | 1564.2792 | - | -55.7208 | -3.44% | 11.9592 | 0.7704%
| 供热量 | 吉焦 |  | 513000 | 491140 | 570124 | 570124 | - | 57124 | 11.14% | 78984 | 16.08%
| 其中：低真空供热量 | 吉焦 |  | 103000 | 103249 | 113115 | 113115 | - | 10115 | 9.82% | 9866 | 9.556%
| 高温水销售量 | 吉焦 |  | 9980 | 9073 | 19518 | 19518 | - | 9538 | 95.57% | 10445 | 115.1%
| 期末供暖收费面积 | 平方米 |  | 6555000 | 6547599 | 6337791.65 | 6337791.65 | - | -217208.35 | -3.314% | -209807.35 | -3.204%
消耗指标 | 发电耗标煤量 | 吨 |  | 4754 | 4614 | 5645 | 5645 | - | 891 | 18.74% | 1031 | 22.35%
| 供热耗标煤量 | 吨 |  | 20319 | 19444 | 22565 | 22565 | - | 2246 | 11.05% | 3121 | 16.05%
| 耗标煤总量 | 吨 |  | 25073 | 24058 | 28210 | 28210 | - | 3137 | 12.51% | 4152 | 17.26%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 25051.1435 | 24034.6864 | 28190 | 28190 | - | 3138.8565 | 12.53% | 4155.3136 | 17.29%
| 生产耗原煤量 | 吨 |  | 34620 | 34632 | 39301 | 39301 | - | 4681 | 13.52% | 4669 | 13.48%
| 耗碱量 | 吨 |  | 10 | 11 | 10 | 10 | - | 0 | 0% | -1 | -9.091%
| 耗酸量 | 吨 |  | 14 | 16.5 | 15 | 15 | - | 1 | 7.143% | -1.5 | -9.091%
| 耗氨水量 | 吨 |  | 384 | 427 | 319 | 319 | - | -65 | -16.93% | -108 | -25.29%
| 耗水质稳定剂量 | 吨 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | - | -1 | -50% | -1 | -50%
| 耗杀菌剂量 | 吨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 |  | 18000 | 20020 | 23814 | 23814 | - | 5814 | 32.3% | 3794 | 18.95%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 |  | 650000 | 691699 | 754606 | 754606 | - | 104606 | 16.09% | 62907 | 9.095%
| 耗水量 | 吨 |  | 108630.4 | 125994 | 94794 | 94794 | - | -13836.4 | -12.74% | -31200 | -24.76%
| 其中：热网耗水量 | 吨 |  | 53630.4 | 64121 | 40661 | 40661 | - | -12969.4 | -24.18% | -23460 | -36.59%
| 炉耗油量 | 吨 |  | 15 | 16 | 14 | 14 | - | -1 | -6.667% | -2 | -12.5%
| 耗石灰石粉量 | 吨 |  | 574 | 638 | 702 | 702 | - | 128 | 22.3% | 64 | 10.03%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 189 | 199 | 182.8619 | 182.8619 | - | -6.1381 | -3.248% | -16.1381 | -8.11%
| 其中：热网耗电量 | 万千瓦时 |  | 189 | 199 | 182.8619 | 182.8619 | - | -6.1381 | -3.248% | -16.1381 | -8.11%
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 |  | 680 | 660.744 | 699.8808 | 699.8808 | - | 19.8808 | 2.924% | 39.1368 | 5.923%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 |  | 127 | 126.7349 | 140.0555 | 140.0555 | - | 13.0555 | 10.28% | 13.3206 | 10.51%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 |  | 533 | 534.0091 | 559.8253 | 559.8253 | - | 26.8253 | 5.033% | 25.8162 | 4.834%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 29.57% | 29.86% | 30.91% | 30.91% | - | 1.346% | - | 1.055% | -
| 发电厂用电率 | % | #DIV/0! | 5.522% | 5.727% | 6.186% | 6.186% | - | 0.664% | - | 0.4591% | -
| 供热厂用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 10.3899 | 10.8728 | 9.8194 | 9.8194 | - | -0.5705 | -5.491% | -1.0535 | -9.689%
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 206.6957 | 208.4892 | 249.3198 | 249.3198 | - | 42.6242 | 20.62% | 40.8306 | 19.58%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 218.7759 | 221.154 | 265.7591 | 265.7591 | - | 46.9832 | 21.48% | 44.6051 | 20.17%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 39.6082 | 39.5895 | 39.5791 | 39.5791 | - | -0.029078 | -0.07341% | -0.010417 | -0.02631%
| 发电水耗率 | 吨/万千瓦时 | #DIV/0! | 4.5341 | 5.362 | 4.7843 | 4.7843 | - | 0.25021 | 5.518% | -0.57771 | -10.77%
| 供热水耗率 | 吨/吉焦 | #DIV/0! | 0.19143 | 0.23237 | 0.14727 | 0.14727 | - | -0.044158 | -23.07% | -0.085104 | -36.62%
| 入厂煤量 | 吨 | 0 | 0 | 23611.8 | 4890.18 | 4890.18 | - | 4890.18 | 0 | -18721.62 | -79.29%
| 期末库存煤量 | 吨 | 0 | 0 | 13468.56 | 28612.66 | 28612.66 | - | 28612.66 | 0 | 15144.1 | 112.4%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 21207.3632 | 20340.0837 | 21022.1755 | 21022.1755 | - | -185.1877 | -0.8732% | 682.0918 | 3.353%
| 入厂煤低位发热量 | 千焦/千克 | 0 | 0 | 21020.9 | 20991.6 | 20991.6 | - | 20991.6 | 0 | -29.3 | -0.1394%
| 总热效率 | % | #DIV/0! | 77.75% | 77.58% | 75.77% | 75.77% | - | -1.979% | - | -1.813% | -
| 热电比 | % | #DIV/0! | 879.6% | 878.9% | 1012% | 1012% | - | 132.8% | - | 133.5% | -
| 热分摊比 | % | #DIV/0! | 81.04% | 80.82% | 79.99% | 79.99% | - | -1.05% | - | -0.832% | 0
| 供暖热耗率 | 吉焦/米2 | #DIV/0! | 0.076738 | 0.073625 | 0.086877 | 0.086877 | - | 0.010138 | 13.21% | 0.013252 | 18%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | #DIV/0! | 8.1816 | 9.7931 | 6.4156 | 6.4156 | - | -1.766 | -21.58% | -3.3774 | -34.49%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | #DIV/0! | 0.28833 | 0.30393 | 0.28853 | 0.28853 | - | 0.00019669 | 0.06822% | -0.015402 | -5.068%
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 85.87% | 82.63% | 84.53% | 84.53% | - | -1.338% | - | 1.908% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 46.26% | 44.29% | 51.42% | 51.42% | - | 5.152% | - | 7.123% | -

## 北方
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 发电量 | 万千瓦时 |  | 1221 | 1203.51 | 1535.29 | 1535.29 | - | 314.29 | 25.74% | 331.78 | 27.57%
| 售电量 | 万千瓦时 |  | 892 | 873.576 | 1115.0964 | 1115.0964 | - | 223.0964 | 25.01% | 241.5204 | 27.65%
| 供热量 | 吉焦 |  | 261000 | 250183.46 | 292094.32 | 292094.32 | - | 31094.32 | 11.91% | 41910.86 | 16.75%
| 高温水销售量 | 吉焦 |  | 4500 | 4203 | 6898.5 | 6898.5 | - | 2398.5 | 53.3% | 2695.5 | 64.13%
| 期末供暖收费面积 | 平方米 |  | 3038545 | 3008545.17 | 2993404 | 2993404 | - | -45141 | -1.486% | -15141.17 | -0.5033%
消耗指标 | 发电耗标煤量 | 吨 |  | 2555.142 | 2665.5297 | 3561.819 | 3561.819 | - | 1006.677 | 39.4% | 896.2893 | 33.63%
| 供热耗标煤量 | 吨 |  | 10257.058 | 9965.1143 | 11290.5287 | 11290.5287 | - | 1033.4707 | 10.08% | 1325.4143 | 13.3%
| 耗标煤总量 | 吨 |  | 12812.2 | 12630.644 | 14852.3476 | 14852.3476 | - | 2040.1476 | 15.92% | 2221.7036 | 17.59%
| 其中：煤折标煤量 | 吨 | 0 | 12802.0003 | 12617.8215 | 14852.0619 | 14852.0619 | - | 2050.0616 | 16.01% | 2234.2404 | 17.71%
| 生产耗原煤量 | 吨 |  | 17650 | 17767.37 | 20654.19 | 20654.19 | - | 3004.19 | 17.02% | 2886.82 | 16.25%
| 耗碱量 | 吨 |  | 21 | 7.12 | 2.3 | 2.3 | - | -18.7 | -89.05% | -4.82 | -67.7%
| 耗酸量 | 吨 |  | 18 | 6.72 | 2.31 | 2.31 | - | -15.69 | -87.17% | -4.41 | -65.62%
| 耗氨水量 | 吨 |  | 345 | 386.346 | 74.273 | 74.273 | - | -270.727 | -78.47% | -312.073 | -80.78%
| 耗阻垢剂量 | 吨 |  | 0.1 | 0.119 | 0.05 | 0.05 | - | -0.05 | -50% | -0.069 | -57.98%
| 耗杀菌剂量 | 吨 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| 脱硫脱硝耗水量 | 吨 |  | 7400 | 7487 | 7404 | 7404 | - | 4 | 0.05405% | -83 | -1.109%
| 脱硫脱硝耗电量 | 千瓦时 |  | 440000 | 441012 | 619963 | 619963 | - | 179963 | 40.9% | 178951 | 40.58%
| 耗水量 | 吨 |  | 38400 | 43108.9 | 34653 | 34653 | - | -3747 | -9.758% | -8455.9 | -19.62%
| 其中：耗井水量 | 吨 |  | 0 | 21789.9 | 11538 | 11538 | - | 11538 | - | -10251.9 | -47.05%
| 热网耗水量 | 吨 |  | 28400 | 32644 | 22885 | 22885 | - | -5515 | -19.42% | -9759 | -29.9%
| 炉耗油量 | 吨 |  | 7 | 8.8 | 0.2 | 0.2 | - | -6.8 | -97.14% | -8.6 | -97.73%
| 耗石灰石量 | 吨 |  | 830 | 837.04 | 601.88 | 601.88 | - | -228.12 | -27.48% | -235.16 | -28.09%
| 耗石灰石粉量 | 吨 |  | 270 | 299.42 | 364.38 | 364.38 | - | 94.38 | 34.96% | 64.96 | 21.7%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 98 | 100.3755 | 102.7192 | 102.7192 | - | 4.7192 | 4.816% | 2.3437 | 2.335%
| 其中：热网耗电量 | 万千瓦时 |  | 98 | 100.3755 | 102.7192 | 102.7192 | - | 4.7192 | 4.816% | 2.3437 | 2.335%
| 综合厂用电量 | 万千瓦时 |  | 329 | 329.934 | 420.1936 | 420.1936 | - | 91.1936 | 27.72% | 90.2596 | 27.36%
| 发电厂用电量 | 万千瓦时 |  | 69.4 | 69.6282 | 100.7688 | 100.7688 | - | 31.3688 | 45.2% | 31.1406 | 44.72%
| 供热厂用电量 | 万千瓦时 |  | 259.6 | 260.3058 | 319.4248 | 319.4248 | - | 59.8248 | 23.04% | 59.119 | 22.71%
单耗与效率 | 综合厂用电率 | % | #DIV/0! | 26.95% | 27.41% | 27.37% | 27.37% | - | 0.4239% | - | -0.04531% | -
| 发电厂用电率 | % | #DIV/0! | 5.684% | 5.785% | 6.564% | 6.564% | - | 0.8796% | - | 0.7781% | -
| 供热厂用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 9.9464 | 10.4046 | 10.9357 | 10.9357 | - | 0.98931 | 9.946% | 0.53108 | 5.104%
| 发电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 209.2663 | 221.4796 | 231.9965 | 231.9965 | - | 22.7302 | 10.86% | 10.5168 | 4.748%
| 供电煤耗率 | 克/千瓦时 | #DIV/0! | 221.8776 | 235.08 | 248.2932 | 248.2932 | - | 26.4157 | 11.91% | 13.2132 | 5.621%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 39.2991 | 39.8312 | 38.6537 | 38.6537 | - | -0.64536 | -1.642% | -1.1775 | -2.956%
| 发电水耗率 | 吨/万千瓦时 | #DIV/0! | 1.6333 | 1.835 | 1.8382 | 1.8382 | - | 0.20485 | 12.54% | 0.003153 | 0.1718%
| 供热水耗率 | 吨/吉焦 | #DIV/0! | 0.13949 | 0.16348 | 0.10897 | 0.10897 | - | -0.030511 | -21.87% | -0.054507 | -33.34%
| 入厂煤量 | 吨 | 0 | 0 | 27004.62 | 17015.74 | 17015.74 | - | 17015.74 | - | -9988.88 | -36.99%
| 期末库存煤量 | 吨 | 0 | 0 | 17683.45 | 20225.95 | 20225.95 | - | 20225.95 | - | 2542.5 | 14.38%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 21257.8484 | 20814.0243 | 21074.8633 | 21074.8633 | - | -182.9852 | -0.8608% | 260.839 | 1.253%
| 入厂煤低位发热量 | 千焦/千克 | 0 | 0 | 20903.8184 | 20480 | 20480 | - | 20480 | - | -423.8184 | -2.027%
| 总热效率 | % | #DIV/0! | 78.06% | 76.08% | 76.33% | 76.33% | - | -1.734% | - | 0.2451% | -
| 热电比 | % | #DIV/0! | 812.8% | 795.5% | 727.6% | 727.6% | - | -85.15% | - | -67.9% | -
| 热分摊比 | % | #DIV/0! | 80.06% | 78.9% | 76.02% | 76.02% | - | -4.038% | - | -2.878% | -
| 供暖热耗率 | 吉焦/米2 | 0.27853 | 0.084415 | 0.062314 | 0.095275 | 0.095275 | 34.21% | 0.010859 | 12.86% | 0.032961 | 52.89%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | #DIV/0! | 9.3466 | 10.8504 | 7.6451 | 7.6451 | - | -1.7014 | -18.2% | -3.2053 | -29.54%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | #DIV/0! | 0.32252 | 0.33363 | 0.34315 | 0.34315 | - | 0.020629 | 6.396% | 0.0095171 | 2.853%
设备利用率 | 发电设备利用率 | % | 0% | 50.03% | 40.85% | 62.91% | 62.91% | - | 12.88% | - | 22.06% | -
| 供热设备利用率 | % | 0% | 74.96% | 71.85% | 83.89% | 83.89% | - | 8.93% | - | 12.04% | -

## 金普
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 装机总容量 | 兆瓦 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 期末供热面积 | 平方米 |  | 1796212 | 1759025.25 | 1769458.54 | 1769458.54 | - | -26753.46 | -1.489% | 10433.29 | 0.5931%
| 其中：高温水面积 | 平方米 |  | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | - | 0 | 0% | 0 | 0%
| 实际平均供热面积 | 平方米 | 0 | 1796212 | 1759025.25 | 1769458.54 | 1769458.54 | - | -26753.46 | -1.489% | 10433.29 | 0.5931%
| 供热量 | 吉焦 |  | 152729.4802 | 148201.1921 | 156456.25 | 156456.25 | - | 3726.7698 | 2.44% | 8255.0579 | 5.57%
| 高温水销售量 | 吉焦 |  | 3989.7 | 4030 | 4030 | 4030 | - | 40.3 | 1.01% | 0 | 0%
消耗指标 | 生产耗原煤量 | 吨 |  | 12684.95 | 12005 | 12660 | 12660 | - | -24.95 | -0.1967% | 655 | 5.456%
| 耗标煤总量 | 吨 |  | 7651.591 | 7223.8293 | 7626.19 | 7626.19 | - | -25.401 | -0.332% | 402.3607 | 5.57%
| 耗水量 | 吨 |  | 19720 | 23200 | 22828 | 22828 | - | 3108 | 15.76% | -372 | -1.603%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 166.9178 | 172.0834 | 178.7714 | 178.7714 | - | 11.8536 | 7.101% | 6.688 | 3.887%
| 耗氧化镁量 | 吨 |  | 61.4888 | 64.725 | 43.975 | 43.975 | - | -17.5138 | -28.48% | -20.75 | -32.06%
| 耗脱硝剂量 | 吨 |  | 22.99 | 24.825 | 28.64 | 28.64 | - | 5.65 | 24.58% | 3.815 | 15.37%
单耗与 利用率 | 供热用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 10.929 | 11.6115 | 11.4263 | 11.4263 | - | 0.4973 | 4.55% | -0.18518 | -1.595%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 50.099 | 48.7434 | 48.7433 | 48.7433 | - | -1.3557 | -2.706% | -0.00012039 | -0.000247%
| 入厂煤量 | 吨 | 0 | 0 | 12984 | 9596 | 9596 | - | 9596 | - | -3388 | -26.09%
| 期末库存煤量 | 吨 | 0 | 0 | 8180.7 | 9505.7 | 9505.7 | - | 9505.7 | - | 1325 | 16.2%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 17678.653 | 17635.6509 | 17654.6901 | 17654.6901 | - | -23.9629 | -0.1355% | 19.0392 | 0.108%
| 锅炉热效率 | % | #DIV/0! | 68.11% | 70% | 70% | 70% | - | 0.018942 | - | 1.729e-06 | -
| 锅炉设备利用率 | % | 0% | 35.2% | 34.16% | 36.06% | 36.06% | - | 0.008589 | - | 0.019025 | -
| 供暖热耗率 | 吉焦/平方米 | #DIV/0! | 0.085029 | 0.084252 | 0.08842 | 0.08842 | - | 0.0033918 | 3.989% | 0.0041685 | 4.948%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | #DIV/0! | 10.9787 | 13.1891 | 12.9011 | 12.9011 | - | 1.9225 | 17.51% | -0.288 | -2.184%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | #DIV/0! | 0.92928 | 0.97829 | 1.0103 | 1.0103 | - | 0.08104 | 8.721% | 0.032029 | 3.274%
| 单位面积耗标准煤量 | 千克/平方米 | #DIV/0! | 4.2598 | 4.1067 | 4.3099 | 4.3099 | - | 0.050052 | 1.175% | 0.20318 | 4.947%
| 单位面积耗电量 | 千瓦时/平方米 | #DIV/0! | 0.92928 | 0.97829 | 1.0103 | 1.0103 | - | 0.08104 | 8.721% | 0.032029 | 3.274%
| 单位面积耗水量 | 千克/平方米 | #DIV/0! | 10.9787 | 13.1891 | 12.9011 | 12.9011 | - | 1.9225 | 17.51% | -0.288 | -2.184%

## 庄河
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 装机总容量 | 兆瓦 | 14 | 14 | 263 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% | -249 | -94.68%
| 期末供热面积 | 平方米 |  | 2350000 | 2343648.97 | 2309228.93 | 2309228.93 | - | -40771.07 | -1.735% | -34420.04 | -1.469%
| 实际平均供热面积 | 平方米 | 0 | 2350000 | 2343648.97 | 2309228.93 | 2309228.93 | - | -40771.07 | -1.735% | -34420.04 | -1.469%
| 供热量 | 吉焦 |  | 186430 | 233098.9608 | 255718.2586 | 255718.2586 | - | 69288.2586 | 37.17% | 22619.2978 | 9.704%
| 外购热量 | 吉焦 |  | 181300 | 0 | 249708 | 249708 | - | 68408 | 37.73% | 249708 | -
消耗指标 | 生产耗原煤量 | 吨 |  | 446 | 13706.4 | 513 | 513 | - | 67 | 15.02% | -13193.4 | -96.26%
| 耗标煤总量 | 吨 |  | 291.7477 | 9970.229 | 341.7871 | 341.7871 | - | 50.0394 | 17.15% | -9628.4419 | -96.57%
| 耗水量 | 吨 |  | 31000 | 68972 | 48986 | 48986 | - | 17986 | 58.02% | -19986 | -28.98%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 133.79 | 267.5812 | 118.7191 | 118.7191 | - | -15.0709 | -11.26% | -148.862 | -55.63%
| 耗氧化镁量 | 吨 |  | 6.375 | 153.575 | 7.925 | 7.925 | - | 1.55 | 24.31% | -145.65 | -94.84%
| 耗脱硝剂量 | 吨 |  | 2.375 | 24.725 | 1.925 | 1.925 | - | -0.45 | -18.95% | -22.8 | -92.21%
单耗与 利用率 | 供热用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 7.1764 | 11.4793 | 4.6426 | 4.6426 | - | -2.5338 | -35.31% | -6.8367 | -59.56%
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | 1.5649 | 42.7725 | 1.3366 | 1.3366 | - | -0.22834 | -14.59% | -41.4359 | -96.88%
| 入厂煤量 | 吨 | 0 | 0 | 15836 | 119 | 119 | - | 119 | - | -15717 | -99.25%
| 期末库存煤量 | 吨 | 0 | 0 | 6682.4 | 714.5 | 714.5 | - | 714.5 | - | -5967.9 | -89.31%
| 入炉煤低位发热量 | 千焦/千克 | #DIV/0! | 19171.6189 | 21319.0533 | 19526.506 | 19526.506 | - | 354.8872 | 1.851% | -1792.5473 | -8.408%
| 锅炉热效率 | % | #DIV/0! | 60% | 79.77% | 60% | 60% | - | 0.003803% | - | -19.77% | -
| 锅炉设备利用率 | % | 0% | 497.2% | 33.09% | 682% | 16.03% | - | 184.8% | - | 648.9% | -
| 供暖热耗率 | 吉焦/平方米 | #DIV/0! | 0.079332 | 0.09946 | 0.11074 | 0.11074 | - | 0.031406 | 39.59% | 0.011278 | 11.34%
| 供暖水耗率 | 千克/米2 | #DIV/0! | 13.1915 | 29.4293 | 21.2131 | 21.2131 | - | 8.0217 | 60.81% | -8.2162 | -27.92%
| 供暖电耗率 | 千瓦时/米2 | #DIV/0! | 0.56932 | 1.1417 | 0.51411 | 0.51411 | - | -0.055212 | -9.698% | -0.62762 | -54.97%
| 单位面积耗标准煤量 | 千克/平方米 | #DIV/0! | 0.12415 | 4.2541 | 0.14801 | 0.14801 | - | 0.023861 | 19.22% | -4.1061 | -96.52%
| 单位面积耗电量 | 千瓦时/平方米 | #DIV/0! | 0.56932 | 1.1417 | 0.51411 | 0.51411 | - | -0.055212 | -9.698% | -0.62762 | -54.97%
| 单位面积耗水量 | 千克/平方米 | #DIV/0! | 13.1915 | 29.4293 | 21.2131 | 21.2131 | - | 8.0217 | 60.81% | -8.2162 | -27.92%

## 研究院
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 装机总容量 | 兆瓦 | 13.19 | 13.19 | 13.1888 | 13.1888 | 13.1888 | 99.99% | -0.0012 | -0.009098% | 0 | 0%
| 期末供热面积 | 平方米 |  | 83505 | 83505.38 | 75969.43 | 75969.43 | - | -7535.57 | -9.024% | -7535.95 | -9.025%
| 实际平均供热面积 | 平方米 | 0 | 83505 | 83505.38 | 75969.43 | 75969.43 | - | -7535.57 | -9.024% | -7535.95 | -9.025%
| 供热量 | 吉焦 |  | 8805 | 8426.2497 | 9785.665 | 9785.665 | - | 980.665 | 11.14% | 1359.4153 | 16.13%
消耗指标 | 耗水量 | 吨 |  | 600 | 721.4 | 442.01 | 442.01 | - | -157.99 | -26.33% | -279.39 | -38.73%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 201 | 195.035 | 230.7329 | 230.7329 | - | 29.7329 | 14.79% | 35.6979 | 18.3%
| 其中：高压电量 | 万千瓦时 | 0 | 0 | 152.224 | 184.452 | 184.452 | 0 | 184.452 | - | 32.228 | 21.17%
单耗与 利用率 | 供热用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 228.2794 | 231.4612 | 235.7866 | 235.7866 | - | 7.5073 | 3.289% | 4.3254 | 1.869%
| 锅炉设备利用率 | % | 0% | 24.92% | 23.85% | 27.7% | 27.7% | - | 2.778% | - | 3.848% | -
| 供暖热耗率 | 吉焦/平方米 | #DIV/0! | 0.10544 | 0.10091 | 0.12881 | 0.12881 | - | 0.023368 | 22.16% | 0.027904 | 27.65%
| 单位面积耗电量 | 千瓦时/平方米 | #DIV/0! | 24.0704 | 23.356 | 30.3718 | 30.3718 | - | 6.3014 | 26.18% | 7.0158 | 30.04%
| 单位面积耗水量 | 千克/平方米 | #DIV/0! | 7.1852 | 8.639 | 5.8183 | 5.8183 | - | -1.3669 | -19.02% | -2.8207 | -32.65%

## 主城区电锅炉
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
产销指标 | 装机总容量 | 兆瓦 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 期末供热面积 | 平方米 |  | 7592.12 | 7592.12 | 7625.06 | 7625.06 | - | 32.94 | 0.4339% | 32.94 | 0.4339%
| 实际平均供热面积 | 平方米 | 0 | 7592.12 | 7592.12 | 7625.06 | 7625.06 | - | 32.94 | 0.4339% | 32.94 | 0.4339%
| 供热量 | 吉焦 |  | 397 | 397 | 441 | 441 | - | 44 | 11.08% | 44 | 11.08%
消耗指标 | 耗水量 | 吨 |  | 42 | 42 | 3 | 3 | - | -39 | -92.86% | -39 | -92.86%
| 外购电量 | 万千瓦时 |  | 11.832 | 11.832 | 13.284 | 13.284 | - | 1.452 | 12.27% | 1.452 | 12.27%
| 其中：高压电量 | 万千瓦时 | 0 | 11.832 | 11.832 | 13.284 | 13.284 | - | 1.452 | 12.27% | 1.452 | 12.27%
单耗与 利用率 | 供热用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 298.0353 | 298.0353 | 301.2245 | 301.2245 | - | 3.1892 | 1.07% | 3.1892 | 1.07%
| 锅炉设备利用率 | % |  | 0% | 26.95% | 29.94% | 29.94% | - | 29.94% | - | 2.987% | -
| 供暖热耗率 | 吉焦/平方米 | #DIV/0! | 0.052291 | 0.052291 | 0.057836 | 0.057836 | - | 0.0055446 | 10.6% | 0.0055446 | 10.6%
| 单位面积耗电量 | 千瓦时/平方米 | #DIV/0! | 15.5846 | 15.5846 | 17.4215 | 17.4215 | - | 1.8369 | 11.79% | 1.8369 | 11.79%
| 单位面积耗水量 | 千克/平方米 | #DIV/0! | 5.5321 | 5.5321 | 0.39344 | 0.39344 | - | -5.1386 | -92.89% | -5.1386 | -92.89%

## 恒流
序号 | 指标名称 |  | 计量单位 | 本年计划 | 本月计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划 完成率 | 与月计划比较 |  | 与上年同期比较
[10 empty] | 差异 | ±% | 差异 | ±%
1 | SOC状态（月初） |  | % | - | - | - | 10.33% | - | - | - | - | - | -
2 | SOC状态（月末） |  | % | - | - | - | 7.37% | - | - | - | - | - | -
3 | 充电次数 |  | 次 | 94 | 6 | 0 | 16 | 16 | 17.02% | 10 | 166.7% | 16 | -
4 | 放电次数 |  | 次 | 87 | 6 | 0 | 14 | 14 | 16.09% | 8 | 133.3% | 14 | -
5 | 总充电电量 |  | 千瓦时 | 38910000 | 2790000 | 363000 | 3630000 | 3630000 | 9.329% | 840000 | 30.11% | 3267000 | 900%
6 | 储能单元充电量 | 储能单元总充电量 | 千瓦时 | 34246615 | 2455617 | 169050 | 3109748 | 3109748 | 9.08% | 654131 | 26.64% | 2940698 | 1740%
|  | 其中：1区储能单元 | 千瓦时 | 8219187 | 589348 | 43400 | 1026550 | 1026550 | 12.49% | 437202 | 74.18% | 983150 | 2265%
|  | 其中：2区储能单元 | 千瓦时 | 8219187 | 589348 | 43050 | 922950 | 922950 | 11.23% | 333602 | 56.61% | 879900 | 2044%
|  | 其中：3区储能单元 | 千瓦时 | 8219187 | 589348 | 43050 | 326900 | 326900 | 3.977% | -262448 | -44.53% | 283850 | 659.3%
|  | 其中：4区储能单元 | 千瓦时 | 9589051 | 687572 | 39550 | 833348 | 833348 | 8.691% | 145776 | 21.2% | 793798 | 2007%
7 | 总放电电量 |  | 千瓦时 | 21115000 | 1430000 | 0 | 1848000 | 1848000 | 8.752% | 418000 | 29.23% | 1848000 | -
8 | 储能单元放电量 | 储能单元总放电量 | 千瓦时 | 23736170 | 1607517 | 0 | 1976450 | 1976450 | 8.327% | 368933 | 22.95% | 1976450 | -
|  | 其中：1区储能单元 | 千瓦时 | 5696680 | 385804 | 0 | 663950 | 663950 | 11.66% | 278146 | 72.1% | 663950 | -
|  | 其中：2区储能单元 | 千瓦时 | 5696680 | 385804 | 0 | 590100 | 590100 | 10.36% | 204296 | 52.95% | 590100 | -
|  | 其中：3区储能单元 | 千瓦时 | 5696680 | 385804 | 0 | 210000 | 210000 | 3.686% | -175804 | -45.57% | 210000 | -
|  | 其中：4区储能单元 | 千瓦时 | 6646129 | 450105 | 0 | 512400 | 512400 | 7.71% | 62295 | 13.84% | 512400 | -
9 | 耗电量 | 总耗电量 | 千瓦时 | 6212227 | 445441 | 148365 | 594160 | 594160 | 9.564% | 148719 | 33.39% | 445795 | 300.5%
|  | 总站用变电量 | 千瓦时 | 5406596 | 387674 | 67200 | 480165 | 480165 | 8.881% | 92491 | 23.86% | 412965 | 614.5%
|  | 其中：1#站用变 | 千瓦时 | 1297583 | 90910 | 16695 | 144830 | 144830 | 11.16% | 53920 | 59.31% | 128135 | 767.5%
|  | 其中：2#站用变 | 千瓦时 | 1297583 | 90910 | 16765 | 130095 | 130095 | 10.03% | 39185 | 43.1% | 113330 | 676%
|  | 其中：3#站用变 | 千瓦时 | 1297583 | 90910 | 22470 | 65800 | 65800 | 5.071% | -25110 | -27.62% | 43330 | 192.8%
|  | 其中：4#站用变 | 千瓦时 | 1513847 | 114944 | 11270 | 139440 | 139440 | 9.211% | 24496 | 21.31% | 128170 | 1137%
|  | 总公用变电量 | 千瓦时 | 801517 | 57472 | 80255 | 112000 | 112000 | 13.97% | 54528 | 94.88% | 31745 | 39.56%
|  | 其中：1#公用变 | 千瓦时 | 349753 | 25079 | 42665 | 53515 | 53515 | 15.3% | 28436 | 113.4% | 10850 | 25.43%
|  | 其中：2#公用变 | 千瓦时 | 451764 | 32393 | 37590 | 58485 | 58485 | 12.95% | 26092 | 80.55% | 20895 | 55.59%
|  | 备用变 | 千瓦时 | 22800 | 1900 | 910 | 1995 | 1995 | 8.75% | 95 | 5% | 1085 | 119.2%
10 | 耗水量 |  | 吨 | 81500 | 5000 | 143 | 8771 | 8771 | 10.76% | 3771 | 75.42% | 8628 | 6034%
11 | 交流侧电池效率(含变压器损耗、热泵) |  | % | 57.54% | 54.03% | 0% | 52.52% | 52.52% | 91.26% | -1.515% | -2.804% | 52.52% | -
12 | 综合效率 |  | % | 54.27% | 51.25% | 0% | 50.91% | 50.91% | 93.81% | -0.3454% | -0.6739% | 50.91% | -
运行简报：本月全月参与辽宁现货电能量市场，自主预测D日实时节点价格申报充放电曲线，市场出清后按曲线运行。共充电16次，放电14次，上网电量1848000kWh，下网电量3630000kWh，整站效率50.91%，PCS交流测效率52.52%。

## 天然气炉
指标类别 | 项 目 | 计量单位 | 本月实际 |  | 本年累计
|  |  | 北海热电厂 | 裕 景 | 北海热电厂 | 裕 景
产销指标 | 装机总容量 | 兆瓦 | 217 | 1.4 | 217 | 1.4
| 供汽量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0
| 供热量 | 吉焦 | 0 | 0 | 0 | 0
消耗指标 | 耗天然气(人工煤气)量 | 立方米 | 0 | 0 | 0 | 0
| 耗标煤总量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0
| 耗水量 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0
| 耗电量 | 千瓦时 | 0 | 0 | 0 | 0
单耗与 利用率 | 供热用电率 | 千瓦时/吉焦 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| 供热煤耗率 | 千克/吉焦 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 天然气(煤气)发热量 | 千焦/立方米 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 锅炉热效率 | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 锅炉设备利用率 | % | 0 | 0 | 0 | 0

## 中水
指标名称 |  | 计量单位 | 代码 | 本年计划 | 上年同期 | 本月实际 | 本年累计 | 年计划完成率 | 与上年同期比较
[9 empty] | 差异 | ±%
再生水总制水量 |  | 吨 | 01 | 0 | 116709 | 121513 | 121513 | 0 | 4804 | 4.116%
其中：北海生产用水量 |  | 吨 | (1) | 0 | 116709 | 121513 | 121513 | 0 | 4804 | 4.116%
北海售水量 |  | 吨 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
中水水量 |  | 吨 | 02 | 0 | 225994 | 276525 | 276525 | 0 | 50531 | 22.36%
出水率 |  | % | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
耗电量 |  | 万千瓦时 | 04 | 0 | 23.562 | 21.465 | 21.465 | 0 | -2.097 | -8.9%
中水厂用电率 |  | % | 05 | 0 | 0.406% | 0.3533% | 0.3533% | 0 | -0.05265% | -0.1297
耗汽量 |  | 吨 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
耗自来水量 |  | 吨 | 07 | 0 | 286 | 265 | 265 | 0 | -21 | -7.343%
药 剂 使 用 量 | 聚合铝 | 吨 | 08 | 0 | 7.37 | 4.05 | 4.05 | 0 | -3.32 | -45.05%
| NACLO | 吨 | 09 | 0 | 3.22 | 4 | 4 | 0 | 0.78 | 24.22%
| 阻垢剂 | 吨 | 10 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0%
| 还原剂 | 吨 | 11 | 0 | 0.65 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0.125 | 19.23%
| 杀菌剂 | 吨 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
注：1. 北海中水本期耗用受电量为0千瓦时，本年累计20,000千瓦时。
2. 北海热电厂本期外售自来水量0吨，本年累计72,740吨。