## 2026.10
供 热 公 司 能 效 分 析 对 比 表
生产指标 | 统计时间 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 月累计
天气 | 2025 当日最低温度 | 2026-10-25: 8; 2026-10-26: 4; 2026-10-27: 7; 2026-10-28: 13; 2026-10-29: 13; 2026-10-30: 9; 2026-10-31: 9 |  | 9
| 2025 当日最高温度 | 2026-10-25: 16; 2026-10-26: 11; 2026-10-27: 11; 2026-10-28: 17; 2026-10-29: 19; 2026-10-30: 17; 2026-10-31: 16 |  | 15.2857 | 12.1429
| 2025 气象 | 2026-10-25: 多云 西风4级; 2026-10-26: 晴 北风5级; 2026-10-27: 晴 北风5级; 2026-10-28: 多云 南风4级; 2026-10-29: 多云 南风5级; 2026-10-30: 小雨 东北风4级; 2026-10-31: 晴 西北风4级
| 2026 当日最低温度 | 2026-10-25: 10; 2026-10-26: 10; 2026-10-27: 7 |  | 9
| 2026 当日最高温度 | 2026-10-25: 19; 2026-10-26: 16; 2026-10-27: 13 |  | 16 | 12.5
| 2026 气象 | 2026-10-25: 晴 西北风2级; 2026-10-26: 晴 西北风3级; 2026-10-27: 晴 西北风3级
网口耗热总量 (GJ) | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 2099; 2026-10-27: 7643; 2026-10-28: 7593; 2026-10-29: 6838; 2026-10-30: 6723; 2026-10-31: 6279 | 37175
| 2026年 | 2026-10-25: 2240; 2026-10-26: 6409; 2026-10-27: 6561 | 15210
| 计划值 | 2026-10-25: 2000; 2026-10-26: 6000; 2026-10-27: 6500; 2026-10-28: 6500; 2026-10-29: 6500; 2026-10-30: 6500; 2026-10-31: 7000 | 41000
| 与计划差值 | 2026-10-25: 240; 2026-10-26: 409; 2026-10-27: 61; 2026-10-28: -6500; 2026-10-29: -6500; 2026-10-30: -6500; 2026-10-31: -7000 | -25790
| 同比差值 | 2026-10-25: 2240; 2026-10-26: 4310; 2026-10-27: -1082; 2026-10-28: -7593; 2026-10-29: -6838; 2026-10-30: -6723; 2026-10-31: -6279 | -21965
站内耗热总量 (GJ) | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 442.26; 2026-10-27: 790.1658; 2026-10-28: 1837.3; 2026-10-29: 3661.0247; 2026-10-30: 3202.81; 2026-10-31: 5423.8 | 15357.3605
| 2026年 | 2026-10-25: 111; 2026-10-26: 929.2058; 2026-10-27: 2083.5911 | 3123.7969
| 计划值 | 2026-10-25: 1000; 2026-10-26: 1500; 2026-10-27: 2000; 2026-10-28: 2000; 2026-10-29: 4000; 2026-10-30: 4000; 2026-10-31: 7000 | 21500
| 与计划差值 | 2026-10-25: -889; 2026-10-26: -570.7942; 2026-10-27: 83.5911; 2026-10-28: -2000; 2026-10-29: -4000; 2026-10-30: -4000; 2026-10-31: -7000 | -18376.2031
| 同比差值 | 2026-10-25: 111; 2026-10-26: 486.9458; 2026-10-27: 1293.4253; 2026-10-28: -1837.3; 2026-10-29: -3661.0247; 2026-10-30: -3202.81; 2026-10-31: -5423.8 | -12233.5635
耗水总量 (吨) | 2025年站内 | 2026-10-25: 3052; 2026-10-26: 4475; 2026-10-27: 3673; 2026-10-28: 4398; 2026-10-29: 4751.5; 2026-10-30: 5359; 2026-10-31: 5116 | 30824.5
| 2025年电厂侧 | 2026-10-25: 1285; 2026-10-26: 3217; 2026-10-27: 2401; 2026-10-28: 2651; 2026-10-29: 3168; 2026-10-30: 2466; 2026-10-31: 3663 | 18851
| 2025年 | 2026-10-25: 4337; 2026-10-26: 7692; 2026-10-27: 6074; 2026-10-28: 7049; 2026-10-29: 7919.5; 2026-10-30: 7825; 2026-10-31: 8779 | 49675.5
| 2026年站内 | 2026-10-25: 3290.1; 2026-10-26: 4238; 2026-10-27: 4291 | 11819.1
| 2026年电厂侧 | 2026-10-25: 2191; 2026-10-26: 2296; 2026-10-27: 3702 | 8189
| 2026年 | 2026-10-25: 5481.1; 2026-10-26: 6534; 2026-10-27: 7993 | 20008.1
| 计划值 | 2026-10-25: 4500; 2026-10-26: 4500; 2026-10-27: 4500; 2026-10-28: 4500; 2026-10-29: 5000; 2026-10-30: 5000; 2026-10-31: 6000 | 34000
| 与计划差值 | 2026-10-25: 981.1; 2026-10-26: 2034; 2026-10-27: 3493; 2026-10-28: -4500; 2026-10-29: -5000; 2026-10-30: -5000; 2026-10-31: -6000 | -13991.9
| 同比差值 | 2026-10-25: 1144.1; 2026-10-26: -1158; 2026-10-27: 1919; 2026-10-28: -7049; 2026-10-29: -7919.5; 2026-10-30: -7825; 2026-10-31: -8779 | -29667.4
站内耗电总量 (kwh) | 2025年 | 2026-10-25: 8837; 2026-10-26: 20020; 2026-10-27: 21212; 2026-10-28: 28123.228; 2026-10-29: 50537.566; 2026-10-30: 75412.316; 2026-10-31: 88796.912 | 292939.022
| 2026年 | 2026-10-25: 20511.0723; 2026-10-26: 36960.6956; 2026-10-27: 45358.7963 | 102830.5642
| 计划值 | 2026-10-25: 20000; 2026-10-26: 35000; 2026-10-27: 35000; 2026-10-28: 50000; 2026-10-29: 60000; 2026-10-30: 60000; 2026-10-31: 80000 | 340000
| 与计划差值 | 2026-10-25: 511.0723; 2026-10-26: 1960.6956; 2026-10-27: 10358.7963; 2026-10-28: -50000; 2026-10-29: -60000; 2026-10-30: -60000; 2026-10-31: -80000 | -237169.4358
| 同比差值 | 2026-10-25: 11674.0723; 2026-10-26: 16940.6956; 2026-10-27: 24146.7963; 2026-10-28: -28123.228; 2026-10-29: -50537.566; 2026-10-30: -75412.316; 2026-10-31: -88796.912 | -190108.4578
售工商业汽量 (吨) | 2025年基本 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2025年二类 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2025年三类 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2025年小计 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2026年基本 | [31 empty] | 0
| 2026年二类 | [31 empty] | 0
| 2026年三类 | [31 empty] | 0
| 2026年小计 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 计划值 | [31 empty] | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
售高温水量 (GJ) | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2025年基本 | [31 empty] | 0
| 2025年二类 | [31 empty] | 0
| 2025年小计 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 计划值 | [31 empty] | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
汽网网损量 (T) | 2025年 | [31 empty] | 0
| 2026年 | [31 empty] | 0
| 计划值 | [31 empty] | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
高温水网网损量 (GJ) | 2025年 | [31 empty] | 0
| 2026年 | [31 empty] | 0
| 计划值 | [31 empty] | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
低温水网网损量 (GJ) | 2025年 | [31 empty] | 0
| 2026年 | [31 empty] | 0
| 计划值 | [31 empty] | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
直接材料 成本 (万元） | 2025年 | 2026-10-25: 2.4855; 2026-10-26: 15.1331; 2026-10-27: 42.2937; 2026-10-28: 42.9731; 2026-10-29: 41.2079; 2026-10-30: 42.5127; 2026-10-31: 41.5998 | 228.2058
| 2026年 | 2026-10-25: 14.5895; 2026-10-26: 36.8104; 2026-10-27: 38.5532; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 89.9532
| 计划值 | 2026-10-25: 13.2965; 2026-10-26: 34.4155; 2026-10-27: 36.9155; 2026-10-28: 38.0345; 2026-10-29: 38.981; 2026-10-30: 38.981; 2026-10-31: 43.374 | 243.998
| 与计划差值 | 2026-10-25: 1.293; 2026-10-26: 2.3949; 2026-10-27: 1.6377; 2026-10-28: -38.0345; 2026-10-29: -38.981; 2026-10-30: -38.981; 2026-10-31: -43.374 | -154.0448
| 同比差值 | 2026-10-25: 12.104; 2026-10-26: 21.6774; 2026-10-27: -3.7405; 2026-10-28: -42.9731; 2026-10-29: -41.2079; 2026-10-30: -42.5127; 2026-10-31: -41.5998 | -138.2526
采暖收入 （万元） | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2026年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 计划值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
工商业 收入 （万元） | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2026年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 计划值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
高温水 收入 （万元） | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2026年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 计划值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
主营总收入 （万元） | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2026年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 计划值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 与计划差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 同比差值 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
不含人工 利润 （万元） | 2025年 | 2026-10-25: 0; 2026-10-26: 0; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
| 2026年 | 2026-10-25: -14.5895; 2026-10-26: -36.8104; 2026-10-27: -38.5532; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | -89.9532
| 计划值 | 2026-10-25: -13.2965; 2026-10-26: -34.4155; 2026-10-27: -36.9155; 2026-10-28: -38.0345; 2026-10-29: -38.981; 2026-10-30: -38.981; 2026-10-31: -43.374 | -243.998
| 与计划差值 | 2026-10-25: -1.293; 2026-10-26: -2.3949; 2026-10-27: -1.6377; 2026-10-28: 38.0345; 2026-10-29: 38.981; 2026-10-30: 38.981; 2026-10-31: 43.374 | 154.0448
| 同比差值 | 2026-10-25: -14.5895; 2026-10-26: -36.8104; 2026-10-27: -38.5532; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | -89.9532
供暖面积 | 2025年 | 2026-10-25: 22048054.53; 2026-10-26: 22907592; 2026-10-27: 22907592; 2026-10-28: 22907592; 2026-10-29: 22907592; 2026-10-30: 22907592; 2026-10-31: 22907592 | 22048054.53
| 2026年 | 2026-10-25: 22941300; 2026-10-26: 22941300; 2026-10-27: 22941300; 2026-10-28: 22941300; 2026-10-29: 22941300; 2026-10-30: 22941300; 2026-10-31: 22941300 | 22941300
| 同比差值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 893245.47 | 33708 | 33708 | 33708 | 33708 | 33708 | 33708 | 893245.47
22-23年供暖总收入 | 562706261.6 | 2026-10-25: 2026年10月27日供热公司能效信息
22-22年供暖日收入 | 339.6344 | 2026-10-25: 当日天气：7～13℃ 同期天气：7～11℃
| 21.0747 | 2026-10-25: 指标; 2026-10-26: 单位; 2026-10-27: 当日; 2026-10-28: 昨日; 2026-10-29: 计划; 2026-10-30: 同期; 2026-10-31: 与计划差 | 与同期差
|  | 2026-10-25: 网口耗热量; 2026-10-26: 吉焦; 2026-10-27: 6561; 2026-10-28: 6409; 2026-10-29: 6500; 2026-10-30: 7643; 2026-10-31: 61 | -1082
|  | 2026-10-25: 累计网口耗热量; 2026-10-26: 吉焦; 2026-10-27: 15210; 2026-10-28: 8649; 2026-10-29: 14500; 2026-10-30: 9742; 2026-10-31: 710 | 5468
|  | 2026-10-25: 站内耗热量; 2026-10-26: 吉焦; 2026-10-27: 2083.5911; 2026-10-28: 929.2058; 2026-10-29: 2000; 2026-10-30: 790.1658; 2026-10-31: 83.5911 | 1293.4253
|  | 2026-10-25: 累计站内耗热量; 2026-10-26: 吉焦; 2026-10-27: 3123.7969; 2026-10-28: 1040.2058; 2026-10-29: 4500; 2026-10-30: 1232.4258; 2026-10-31: -1376.2031 | 1891.3711
[26 empty] | 站内耗水量 | 吨 | 4291 | 4238 |  | 3673
[26 empty] | 电厂侧耗水量 | 吨 | 3702 | 2296 |  | 2401
|  | 2026-10-25: 耗水总量; 2026-10-26: 吨; 2026-10-27: 7993; 2026-10-28: 6534; 2026-10-29: 4500; 2026-10-30: 6074; 2026-10-31: 3493 | 1919
|  | 2026-10-25: 累计耗水量; 2026-10-26: 吨; 2026-10-27: 20008.1; 2026-10-28: 12015.1; 2026-10-29: 13500; 2026-10-30: 18103; 2026-10-31: 6508.1 | 1905.1
|  | 2026-10-25: 站内耗电量; 2026-10-26: 千瓦时; 2026-10-27: 45358.7963; 2026-10-28: 36960.6956; 2026-10-29: 35000; 2026-10-30: 21212; 2026-10-31: 10358.7963 | 24146.7963
|  | 2026-10-25: 累计站内耗电量; 2026-10-26: 千瓦时; 2026-10-27: 102830.5642; 2026-10-28: 57471.7679; 2026-10-29: 90000; 2026-10-30: 50069; 2026-10-31: 12830.5642 | 52761.5642
|  | 2026-10-25: 售工商业汽量; 2026-10-26: 吨; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 累计售工商业汽量; 2026-10-26: 吨; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 售高温水量; 2026-10-26: 吉焦; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 累计售高温水量; 2026-10-26: 吉焦; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 耗热成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 32.805; 2026-10-28: 32.045; 2026-10-29: 32.5; 2026-10-30: 38.215; 2026-10-31: 0.305 | -5.41
|  | 2026-10-25: 累计耗热成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 76.05; 2026-10-28: 43.245; 2026-10-29: 72.5; 2026-10-30: 48.71; 2026-10-31: 3.55 | 27.34
|  | 2026-10-25: 耗水成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 3.2346; 2026-10-28: 2.7172; 2026-10-29: 1.8045; 2026-10-30: 2.4993; 2026-10-31: 1.4301 | 0.73537
|  | 2026-10-25: 累计耗水成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 8.2048; 2026-10-28: 4.9701; 2026-10-29: 5.4135; 2026-10-30: 7.4742; 2026-10-31: 2.7913 | 0.7306
|  | 2026-10-25: 耗电成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 2.8227; 2026-10-28: 2.3001; 2026-10-29: 2.254; 2026-10-30: 1.5909; 2026-10-31: 0.56868 | 1.2318
|  | 2026-10-25: 累计耗电成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 6.3992; 2026-10-28: 3.5765; 2026-10-29: 5.9004; 2026-10-30: 3.7552; 2026-10-31: 0.49876 | 2.644
|  | 2026-10-25: 直接材料成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 38.8623; 2026-10-28: 37.0623; 2026-10-29: 36.5585; 2026-10-30: 42.3052; 2026-10-31: 2.3038 | -3.4428
|  | 2026-10-25: 累计直接材料成本; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 90.6539; 2026-10-28: 51.7916; 2026-10-29: 83.8139; 2026-10-30: 59.9123; 2026-10-31: 6.84 | 30.7416
|  | 2026-10-25: 工商业汽收入; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 高温水收入; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 采暖收入; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 主营总收入; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 累计主营收入; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: 0; 2026-10-28: 0; 2026-10-29: 0; 2026-10-30: 0; 2026-10-31: 0 | 0
|  | 2026-10-25: 当日产品销售利润; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: -38.8623; 2026-10-28: -37.0623; 2026-10-29: -36.5585; 2026-10-30: -42.3052; 2026-10-31: -2.3038 | 3.4428
|  | 2026-10-25: 月累积产品销售利润; 2026-10-26: 万元; 2026-10-27: -90.6539; 2026-10-28: -51.7916; 2026-10-29: -83.8139; 2026-10-30: -59.9123; 2026-10-31: -6.84 | -30.7416
简要分析： 1、较同期站内耗热量增加1293吉焦，耗水总量增加1919吨，耗电量增加24147千瓦时。 2、较同期耗热成本减少5万元，耗水成本增加1万元，耗电成本增加1万元。 3、与计划相比，站内耗热量增加84吉焦，耗水总量增加3493吨，站内耗电量增加10359千瓦时，耗热成本增加0万元，耗水成本增加1万元，耗电成本增加1万元。
供热站网口功耗 | 2025年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1.0605 | 3.8616 | 3.8364 | 3.4549 | 3.3968 | 3.1725 | 0.62951
| 2026年 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1301 | 3.2334 | 3.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753
| 差异比 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 204.9% | -14.28% | -100% | -100% | -100% | -100% | -60.68%
香北联络管供汽量 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
香北联络管供汽量 | 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高温水用户售热量（股份） | 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其中: 基本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高温水用户售热量（集团） | 合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其中: 基本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
汽水站（股份） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
汽水站（集团） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
高温水站用量（股份） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 748.01 | 1582.5911 | 0 | 0 | 0 |  | 2360.6011
高温水站用量（集团） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 181.1958 | 501 | 0 | 0 | 0 |  | 772.1958
站内耗汽热量 | 2026年
汽水站合计 | 1339463.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高温水站合计 | 19047399.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 929.2058 | 2083.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.7969
香海1#机低真空合计 | 1098102.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
香海3#机低真空合计 | 1456334.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
香海低真空合计 | 2554437.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
电锅炉合计 | 7625.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总合计（不含电锅炉） | 22941300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 929.2058 | 2083.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.7969
总合计（含电锅炉） | 22948925.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 929.2058 | 2083.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123.7969
香水湾站内耗热量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工商业及汽站分类用量 | 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北海小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
商业汽 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
供热站用汽 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
香海小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
商业汽 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
供热站用汽 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
机车电锅炉 | 面积7625m2
供热量（GJ） | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
耗电量（Kwh） | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0 | 49
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5714 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5714
耗水量（吨） | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
香1低真空网损量 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
香3低真空网损量 | 2025年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
华乐 耗水量（吨） | 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 1176 | 0 | 0 | 0
东港 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 79 | 0 | 0 | 0
春海 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 160 | 178 | 0 | 0 | 0
中山 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 430 | 348 | 0 | 0 | 0
北岗 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 464 | 461 | 0 | 0 | 0
双兴 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 466 | 447 | 0 | 0 | 0
香炉礁 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 751 | 0 | 0 | 0
兴工 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0
大纺 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 653 | 841 | 0 | 0 | 0
管网 耗水量（吨） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3577 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.22345 | 0.39923 | 0.9283 | 1.8497 | 1.6182 | 2.7404
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.056 | 0.46879 | 1.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.19306 | 0.34494 | 0.80205 | 1.5982 | 1.3981 | 2.3677
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.048384 | 0.40504 | 0.90823 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9671 | 3.3578 | 2.6515 | 3.0771 | 3.4572 | 3.4159 | 3.8324
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3892 | 2.8481 | 3.4841 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.0081 | 8.7395 | 9.2598 | 12.2768 | 22.0615 | 32.9202 | 38.7631
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.9407 | 16.111 | 19.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B33: 雨林木风: 385元/吨
Note on B34: 雨林木风: 结算价320元/吨
Note on B35: 雨林木风: 结算价185元/吨
Note on B37: 雨林木风: 385元/吨
Note on B38: 雨林木风: 结算价320元/吨
Note on B39: 雨林木风: 结算价185元/吨
Note on B45: 雨林木风: 结算单价96元/吉焦
Note on B46: 雨林木风: 结算单价76元/吉焦
Note on B66: 雨林木风: 国网代购电价0.701534元/千瓦时
Note on B67: 24年3月国网代购电价0.734635元/千瓦时 不含税=0.734635/1.13
Note on B72: Windows User: 本年11月始扣9%税，三年期限
Note on B76: 雨林木风: 2022年11月起除造船、转供采暖用户外全部385元/吨，造船320元/吨、转供采暖185元/吨
Note on B77: 雨林木风: 2022年11月起除造船、转供采暖用户外全部385元/吨，造船320元/吨、转供采暖185元/吨
Note on B81: 雨林木风: 单价76元/吉焦
Note on B82: 雨林木风: 22年11月1日起除转供采暖用户外单价改为96元/吉焦，转供采暖76元/吉焦
Note on A96: 雨林木风: 不含电锅炉
Note on B99: 雨林木风: 因12月底的面积明细中无应收，暂用雪松发的应收56282.6减电锅炉的应收
Note on A100: Windows User: 扣9%税，不含电锅炉