## 指标交叉表
序号 | 是否计算 | 公式 | 指标名 | 迁移目标/更换名称 | 全口径 | 主城区 | 集团本部 | 股份本部 | 北海 | 北海水炉 | 香海 | 供热公司 | 金州 | 北方 | 金普 | 庄河 | 研究院 | 主城区电锅炉
1 |  |  | 售电量
2 |  |  | 售汽量
3 |  |  | 高温水销售量
4 |  |  | 期末供暖收费面积
5 |  |  | 发电量
6 |  |  | 供热量
7 |  |  | 低真空供热量
8 |  |  | 高温水网供热量
9 |  |  | 供汽量
10 |  |  | 生产耗原煤量
11 |  |  | 锅炉耗柴油量 | 耗油量
12 |  |  | 耗水量
13 |  |  | 热网耗水量
14 |  |  | 耗井水量
15 |  |  | 耗再生水量
16 |  |  | 耗酸量
17 |  |  | 耗碱量
18 |  |  | 耗石灰石量
19 |  |  | 耗石灰石粉量
20 |  |  | 耗氨水量
21 |  |  | 耗阻垢剂量
22 |  |  | 耗杀菌剂量
23 |  |  | 耗钢球量
24 |  |  | 耗氧化镁量
25 |  |  | 脱硫脱硝耗水量
26 |  |  | 脱硫脱硝耗电量
27 |  |  | 一次网电厂补水量
28 |  |  | 供暖耗热量
29 |  |  | 外购电量
30 |  |  | 热网耗电量
31 |  |  | 综合厂用电量
32 |  |  | 非生产厂用电量
33 |  |  | 发电厂用电量
34 |  |  | 供热厂用电量
35 |  |  | 耗标煤总量
36 |  |  | 发电标准煤耗量 | 发电耗标煤量
37 |  |  | 供热标准煤耗量 | 供热耗标煤量
38 |  |  | 煤折标煤量
39 |  |  | 耗天然气量
40 |  |  | 外购热量
41 | √ | 综合厂用电量/发电量 | 综合厂用电率
42 | √ | 发电耗标煤量/发电量 | 发电煤耗率 | 发电标准煤耗率
43 | √ | 发电耗标煤量*100/(发电量-发电厂用电量) | 供电煤耗率 | 供电标准煤耗率
44 | √ | 供热耗标煤量*1000/供热量 | 供热煤耗率 | 供热标准煤耗率
45 | √ | (耗水量-供汽量)*(1-热分摊比)/发电量 | 发电水耗率
46 | √ | ((耗水量-供汽量)*热分摊比+供汽量)/供热量 | 供热水耗率
47 | √ | 供暖耗热量/期末供暖收费面积 | 供暖热耗率
48 | √ | 热网耗水量*1000/期末供暖收费面积 | 供暖水耗率
49 | √ | 热网耗电量*10000/期末供暖收费面积 | 供暖电耗率
50 | √ | 发电量/发电设备容量/(天数*24) | 发电设备利用率
51 | √ | 供热量*1000/锅炉设备容量/((天数*24)*3600) | 供热设备利用率
52 | √ | (耗标煤总量-1.4571*耗油量)*29308/生产耗原煤量 | 入炉煤低位发热量
53 |  |  | 香海热电厂生产
54 |  |  | 自股份公司购入量(蒸汽)
55 |  |  | 自股份公司购入量(高温水)
56 |  |  | 关联交易量(蒸汽)
57 |  |  | 关联交易量(高温水)
58 |  |  | 首站供热量
59 |  |  | 发电耗标煤量
60 |  |  | 供热耗标煤量
61 |  |  | 电厂耗水量
62 |  |  | 炉耗油量 | 耗油量
63 | √ | 发电厂用电量/发电量 | 发电厂用电率
64 | √ | 供热厂用电量*10000/供热量 | 供热厂用电率
65 |  |  | 入厂煤量
66 |  |  | 期末库存煤量
67 |  |  | 入厂煤低位发热量
| √ | (供热量*+售电量*36)/(耗标煤总量*29.308) | 全厂热效率
68 |  |  | 总热效率 | 全厂热效率
69 | √ | 供热量/(售电量*36) | 热电比
70 | √ | 供热耗标煤量/耗标煤总量 | 热分摊比
发电设备容量
71 |  |  | 装机总容量 | 锅炉设备容量
72 |  |  | 耗油量
73 |  |  | 耗电量
74 |  |  | 耗厂用电量
75 | √ | 耗电量*10000/供热量 | 供热用电率
76 |  |  | 锅炉热效率 | 全厂热效率
77 |  |  | 锅炉设备利用率 | 供热设备利用率
78 |  |  | 本期平均供暖面积
79 |  |  | 总耗热量
80 |  |  | 各热力站耗热量
81 |  |  | 供暖耗汽量
82 |  |  | 低真空供暖耗热量
83 |  |  | 水源热泵供暖耗热量
84 |  |  | 高温水供暖耗热量
85 |  |  | 供暖汽耗率
86 |  |  | 管网循环水总量
87 |  |  | 管网失水量
88 |  |  | 管网失水率
89 |  |  | 本月内最高气温
90 |  |  | 本月内最低气温
91 |  |  | 本月平均气温
92 |  |  | 蒸汽平均焓
93 |  |  | 实际检测户数（室温）
94 |  |  | 检测合格户数
95 |  |  | 用户室温合格率
96 |  |  | 用户报修次数
97 |  |  | 24小时处理次数
98 |  |  | 用户报修处理及时率
99 |  |  | 本月供暖小时数
100 |  |  | 应按期结案总数
101 |  |  | 按期结案总数
102 |  |  | 信访处结率
103 |  |  | 耗水质稳定剂量
104 |  |  | 期末供热面积 | 期末供暖供热面积（金普不同）
105 |  |  | 高温水面积
106 |  |  | 实际平均供热面积
107 |  |  | 耗脱硝剂量
108 | √ | 供热耗标煤量*1000/期末供暖收费面积 | 单位面积耗标准煤量 | 供暖标准煤耗率
109 |  |  | 单位面积耗电量 | 供暖电耗率
110 |  |  | 单位面积耗水量 | 供暖水耗率
111 |  |  | 高压电量